## EVALUARE-CAPACITATE TEHNICA
ACT ADITIONAL asistenta medicala primara pentru specialitati paraclinice
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU…………
CAPACITATEA TEHNICA
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Contract detinere (tip,nr.,data) | Aviz utilizare/ buletin verificare periodica -data expirarii (unde e cazul) | Garantie/ Contract de service -data expirarii | Numar /serie aparat | Denumire tip aparat (accesoriu prelucrare) | an fabricatie / reconditionare (refurbisare) | Punctaj/ aparat
c1 | c2 | c3 |  |  | c4 | c5 | c6 | c7
1 | Ecografia - aparat 1 | [6 empty] | 15
a. mod de lucru al untatii de baza:
| - M | [6 empty] | 1
| - Doppler color | [6 empty] | 2
| - Doppler color power sau angio Doppler | [6 empty] | 1
| - Doppler pulsat | [6 empty] | 1
| - triplex | [6 empty] | 0.5
| - achizitie imagine panoramica | [6 empty] | 1
| - achizitie imagine panoramica cu Doppler color | [6 empty] | 1
| - achizitie imagine cu armonici superioare | [6 empty] | 1
b. caracteristici tehnice sistem :
| - modalitati de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) | [6 empty] | 1
| - printer alb-negru/ color | [6 empty] | 1
2 | Ecografia - aparat 2 | [6 empty] | 15
a. mod de lucru al untatii de baza:
a. mod de lucru al untatii de baza:
| - M | [6 empty] | 1
| - Doppler color | [6 empty] | 2
| - Doppler color power sau angio Doppler | [6 empty] | 1
| - Doppler pulsat | [6 empty] | 1
| - triplex | [6 empty] | 0.5
| - achizitie imagine panoramica | [6 empty] | 1
| - achizitie imagine panoramica cu Doppler color | [6 empty] | 1
| - achizitie imagine cu armonici superioare | [6 empty] | 1
b. caracteristici tehnice sistem :
| - modalitati de salvare a imaginilor (DICOM sau compatobile PC) | [6 empty] | 1
| - printer alb-negru/ color | [6 empty] | 1
Nota 1. In situatia in care sunt mai multe aparate de acelasi tip se mai introduce un rand/randurile specifice cu mentionarea denumirii aparatului si a anului de fabricatie. Nu se elimina nici o rubrica daca nu se detine tipul respectiv de aparat.
Nota 2. se bifeaza X in coloana c6, in functie de configuratia fiecarui dispozitiv conform fisei tehnice
Nota 3 .Se intocmeste cate un tabel pentru fiecare punct de lucru.
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură

## oferta
FURNIZOR
OFERTA INVESTIGATII PARACLINICE-ECOGRAFII ,EKG
(numar si tipuri investigatii propuse pentru contractare)
nr. crt. | COD | INVESTIGATII NEIRADIANTE | tarif decontat de casa | NR. INVESTIGATII ESTIMAT PENTRU PERIOADA MAI-DECEMBRIE 2018 | VALOARE TOTALA ESTIMATA
1 | 26 | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 60 |  | 0
|  | TOTAL | X | 0 | 0
Se va completa numarul estimat pentru tipurile de investigatii care se propun pentru contractare.
Reprezentant legal furnizor de servicii medicale