## RADIOLOGIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
a1) | Radiologie (scopie) | scopie | 15
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15
|  | direct digital | 30
| Optiuni | stepping periferic | 5
|  | cuantificarea stenozelor | 5
|  | optimizarea densitatii | 5
|  | trendelenburg | 3
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3
|  | stand vertcal | 3
|  | 2 Bucky | 1
a2) | Radiologie (grafie) | scopie | 25 | [7 empty] | 0
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15
|  | direct digital | 30
| Optiuni | stepping periferic | 5
|  | cuantificarea stenozelor | 5
|  | optimizarea densitatii | 5
|  | trendelenburg | 3
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3
|  | stand vertcal | 3
|  | 2 Bucky | 1
0
[9 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## RADIOGRAFIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
b) | Post independent de radiografie |  | 25 | [7 empty] | 0
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15 | [7 empty] | 0
|  | direct digital | 30 | [7 empty] | 0
| Optiuni | stepping periferic | 5 | [7 empty] | 0
|  | cuantificarea stenozelor | 5 | [7 empty] | 0
|  | optimizarea densitatii | 5 | [7 empty] | 0
|  | trendelenburg | 3 | [7 empty] | 0
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3 | [7 empty] | 0
|  | stand vertcal | 3 | [7 empty] | 0
|  | 2 Bucky | 1 | [7 empty] | 0
[9 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## RADIOGRAFIE DENTARA
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
c) | Radiografie dentară |  | 15
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15
|  | direct digital | 30
| Optiuni | stepping periferic | 5
|  | cuantificarea stenozelor | 5
|  | optimizarea densitatii | 5
|  | trendelenburg | 3
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3
|  | stand vertcal | 3
|  | 2 Bucky | 1
[9 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## APARAT RADIOLOGIE MOBIL
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
d) | Aparat de radiologie mobil |  | 15
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15
|  | direct digital | 30
| Optiuni | stepping periferic | 5
|  | cuantificarea stenozelor | 5
|  | optimizarea densitatii | 5
|  | trendelenburg | 3
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3
|  | stand vertical | 3
|  | 2 Bucky | 1
[9 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## MAMOGRAFIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
e) | Mamografie |  | 15
| Tipul de achizitie | - parţial digital | 15
|  | - digital | 30
| Optiuni | Dimensiunea câmpului de expunere | 1
|  | Facilitate de stereotaxie | 10
[9 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## ECOGRAFIE
Categorie aparat |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[7 empty] | Tip | Numar | Data
f) | Ecografia | 15
[8 empty] | Punctaj total aparat: |  | #REF!
SE IA ÎN CALCUL 1 ECOGRAF PE MEDIC ÎN VEDEREA ACORDĂRII PUNCTAJULUI
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## COMPUTER TOMOGRAFIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
g) | Computer tomograf
| Tipul de mişcare a tubului | spiral | 60
| Numărul de secţiuni concomitente | 2 - 8 sectiuni | 25
|  | 16 - 32 sectiuni | 40
|  | peste 32 sectiuni | 70
| Timp de achiziţie a imaginii | 0,5 secunde - 1 secunda | 10
|  | < 0,5 secunde | 20
| Aplicatii software instalate pe computerul tomograf (daca in documentatia de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe calculator) |  | 0
|  | Circulatie - 64 slice | 2
|  | evaluare nodul pulmonar - 16 slice | 2
|  | perfuzie - 64 slice | 2
0
|  | angiografia cu substractie de os - 16 slice | 2
|  | dental - 2 slice | 2
|  | - software pentru justificarea și optimizarea dozelor de iradiere | 10
| Accesorii | printer
|  | - digital | 5
|  | - analog | 1
|  | injector automat | 15
|  | statie de postprocesare si software aferent (alta decat statia de vizualizare (daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului) | 20
[9 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## REZONANTA MAGNETICA
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică |  | 100
| RMN dedicat anumitor segmente cu camp magnetic sub 1T ;Punctajul se acordă pentru aparatele RMN în vedera efectuării investigațiilor la nivelul următoarelor segmente: cap, coloană vertebrală, gât, sistem musculo-scheletal – extremități; |  | 30
| Câmp magnetic | câmp magnetic - 1 T | 0
|  | câmp magnetic - 1,5 T şi peste | 0
| Antene - tipuri ( daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a echipamentelor) | Head (Bird cage) | 20
|  | Neorovascular Coli | 20
|  | Antenă în reţea fazată pentru coloana C-T-L | 20
|  | Torsopa | 20
|  | Extremităţi | 20
|  | GPFlex (antenă de suprafaţă) | 20
|  | Antene de suprafaţă (3 şi 5 Inch) | 20
|  | Body Coil (abdomen şi pelvis) | 20
|  | 8 HR BRAIN | 20
|  | San | 20
20
20
20
20
20
| Aplicatii software instalate pe RMN ( daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor instalate pe echipamente ) | Post procesare 3D - prelucrarea achizitiilor in 3D | 10
|  | Tractografie ( vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor) | 10
|  | Perfuzie (cuantificarea permeabilitatii tumorale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala si a prostatei) | 10
|  | Perfuzie fara subsatnta de contrast ( permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei trritoriilor cerebrale corespunztoare arterelor cerebrale individuale) | 10
|  | Soft cardiac (evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului) | 10
|  | Soft de scanare corp in totalitate (scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt) | 10
|  | Spectroscopie | 10
|  | Angigrafie de corp in totalitate( permite vizualizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la piciaore | 10
| Accesorii | printer
|  | - digital | 5
|  | - analog | 1
|  | injector automat | 15
|  | statie de postprocesare si software aferent (alta decat statia de vizualizare (daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului) | 20
[9 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## MEDICINA NUCLEARA
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
i) | Medicina nucleară (Gamma Camera) |  | 70
| Dotari | cu 1 detector | 5
|  | cu 2 detectori | 15
|  | printer digital | 5
|  | injector automat | 15
|  | statie post procesare si software aferent | 20
[9 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## OSTEODENSIOMETRIE
Categorie aparat |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[7 empty] | Tip | Numar | Data
j) | Osteodensitometrie DEXA | 15
[8 empty] | Punctaj total aparat: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## ACCESORII
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
k) | Accesorii
| Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor | Cameră obscură umedă manuală | 1
|  | Developator automat umed | 3
|  | Developator umed day light | 5
|  | Cititor de plăci fosforice (CR) | 15
|  | Developare automata uscata | 10
|  | Arhivă filme radiografice | 5
|  | Arhiva CD | 15
|  | Arhivă de mare capacitate (PACS) | 20
|  | Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
[9 empty] | Punctaj total accesorii: |  | 0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## Resurse umane
ANEXA 18 C
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU…………
INVESTIGATII PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
PERSONAL MEDICO - SANITAR ANGAJAT ÎN CONTRACT CU CAS MURES LA DATA DE ___ IUNIE 2023
| A. | MEDICI
| Nr. crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI, serie si nr. | Certificat de membru CMR |  | Asigurare de raspundere civila |  |  | Contract) |  | Program de lucru, interval orar | [6 empty] | Numar ore | Cod de parafa | Specialitate/ competență* | Specialitate/ competență* | Grad profesional | Punctaj autoevaluare | Evaluare CAS MS:
[5 empty] | Data eliberării | Data expirării | Nr. | Valabilă până la | Valoare | Nr. contract | Tip contract (CIM, PFA, PFI) | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica
Total medici =
| *) se completează în situaţia în care un medic are mai multe specialităţi paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii | [22 empty] | A
| B. | OPERATORI
| Nr. crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI, serie si nr. | Certificat de membru asociatia profesionala |  | Contract**) |  | Cod de parafa |  | Tip de activitate**) | Program de lucru, interval orar | [6 empty] | Numar ore |  |  |  |  | Punctaj autoevaluare | Evaluare CAS MS:
[5 empty] | Nr. | Data expirarii | Nr. contract | Tip contract (CIM, PFA, PFI) |  |  |  | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica
Total operatori =
B
**)absolvent colegiu imagistică medicală, asistent medical imagistică medicală, bioinginer, fizician.
| C. | ASISTENTI MEDICALI
| Nr. crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI, serie si nr. | ALP/Certificat de membru asociatia profesionala |  | Asigurare de raspundere civila |  |  | Contract**) |  | Program de lucru, interval orar | [6 empty] | Numar ore |  |  |  |  | Punctaj autoevaluare | Evaluare CAS MS:
[5 empty] | Nr. | Data expirarii | Nr. | Data expirarii | Valoare | Nr. contract | Tip contract (CIM, PFA, PFI) | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica
Total asistenţi medicali =
C
| D. | PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ
| Nr. crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI, serie si nr. | ALP/Certificat de membru asociatia profesionala |  | Contract**) |  | Cod de parafa ( dupa caz) |  | Tip de activitate**) | Program de lucru, interval orar | [6 empty] | Numar ore |  |  |  |  | Punctaj autoevaluare | Evaluare CAS MS:
[5 empty] | Nr. | Data expirarii | Nr. contract | Tip contract (CIM, PFA, PFI) |  |  |  | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica
Total personal auxiliar - tehnician aparatură medicală =
D
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal………………………...……..…
| Nume şi prenume, semnătură…………………… | [22 empty] | Autoevaluare furnizor: | Evaluare CAS MS:
[16 empty] | TOTAL PUNCTAJ AUTOEVALUARE = A+B+C+D | [7 empty] | 0 | 0
Data întocmirii ____.06.2023
NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare personal medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă legală, cu normă întreagă, iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată.
¹) în situaţia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate,
se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent punctului de lucru
**) Se va specifica forma legală încare se exercită profesia (contract de muncă, PFA etc)
Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj:
- medici:
|  | - medic specialist radiologie imagistică medicală ……….30 puncte; |  |  |  | 30 | puncte
|  | - medic primar radiologie - imagistică medicală: .......... 40 puncte; |  |  |  | 40 | puncte
|  | - medic specialist medicină nucleară: .......... 30 puncte; |  |  |  | 30 | puncte
|  | - medic primar medicină nucleară .......... 40 puncte; |  |  |  | 40 | puncte
|  | - medic specialist anestezist .......... 10 puncte; |  |  |  | 10 | puncte
|  | - medic primar anestezist .......... 15 puncte; |  |  |  | 15 | puncte
|  | - medic specialist medicina de urgenţă .......... 10 puncte; |  |  |  | 10 | puncte
|  | - medic primar medicina de urgenţă .......... 15 puncte; |  |  |  | 15 | puncte
|  | - medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani.......... 10 puncte; |  |  |  | 10 | puncte
|  | - medic cu competenţă/supraspecializare/atestatde studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: .......... 15 puncte; |  |  |  | 15 | puncte
(punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice - ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice, respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară)
|  | - medic dentist/ medic stomatolog ......................... 13 puncte; |  |  |  | 13 | puncte
|  | - medic dentist/ medic stomatolog specialist .......... 15 puncte; |  |  |  | 15 | puncte
|  | - medic dentist/ medic stomatolog primar .......... 20 puncte; |  |  |  | 20 | puncte
(punctajul se acordă pentru medicii dentişti/medicii stomatologi care efectuează radiografii dentare retroalveolare, panoramice și CBCT în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară)
- operatori:
|  | - absolvent colegiu imagistică medicală .......... 11 puncte; |  |  |  | 11 | puncte
|  | - bioinginer: .......... 13 puncte; |  |  |  | 13 | puncte
|  | - fizician: .......... 13 puncte; |  |  |  | 13 | puncte
- asistenţi medicali:
|  | - asistenţi medicali: - de radiologie cu studii superioare .......... 10 puncte; |  |  |  | 10 | puncte
|  | - de radiologie fără studii superioare .......... 8 puncte; |  |  |  | 8 | puncte
|  | - asistenţi generalişti pentru Eco + ATI .......... 7 puncte; |  |  |  | 7 | puncte
|  | - personal auxiliar - tehnician aparatură medicală.......... 9 puncte. |  |  |  | 9 | puncte

## Logistica
LOGISTICA |  |  | Punctaj norme | Punctaj furnizor
a) | Distributia rezultatelor investigatiilor la medicul care a recomandat investigatia | retea de transmisie imagini interne (RIS) | 8
|  | transmisie de imagini in perimetrul limitrof si la distanta (PACS) | 10
b) | Software dedicat activitatii de laborator - care sa contina inregistrarea si evidenta biletelor de trimitere( serie si numar bilet, CNP/cod unic de asigurare al pacientului, cod parafa, nr. de contract medic, tipul si numarul investigatiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator, precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurari de sanatate( se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatiei, care se verifica la sediul furnizorului ) operaţional - instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date |  | 10
c) | website | adresa, telefon, fax, mail pentru laboratoarele, punctele de lucru din structura, orarul de functionare, certificari/acreditari, | 2
|  | chestionar de satisfactie a pacientilor(cu obligatia actualizarii semestriale a rezultatelor si afisarea pe site-ul furnizorului) | 5
0
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## Disponibilitate
Disponibilitate | Punctaj norme | Punctaj furnizor
asigurarea unui program de 12 ore zilnic | 30
de luni-vineri
asigurarea unui program de 12 ore zilnic | 60
inclusiv sambata,duminica si sarbatori legale
Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 326 Cod penal privind falsul in declaratii
Raspundem de corectitudinea si exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## OFERTA
FURNIZOR
OFERTA INVESTIGATII PARACLINICE(numar si tipuri investigatii propuse pentru contractare)
Nr. crt. | Denumire examinare radiologica/ imagistica medicala/ explorare functionala | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate- lei | NR.INVESTIGATII ESTIMAT PENTRU PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2023 | VALOARE TOTALA ESTIMATA | Obs
I.Radiologie-Imagistica medicala
A.Investigatii conventionale
1.Investigatii cu radiatii ionizante
1 | Ex. radiologic cranian standard *1) | 40.35 |  | 0
2 | Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei *1) | 40.35 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic; minim 2 incidente
3 | Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri *1) | 40.35 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic; minim 2 incidente
4 | Radiografie de membre *1): a) brat; b) cot; c)antebrat; d) pumn; e) mana; f) sold; g) coapsa; h) genunchi; i) gamba; j) glezna; k) picior; l ) calcaneu | 40.35 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic; minim 2 incidente
5 | Examen radiologic articulatii sacro- iliace *1) | 40.35 |  | 0
6 | Ex. radiologic centură scapulară *1) | 40.35 |  | 0
7 | Examen radiologic coloana vertebrala/segment *1) | 40.35 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic; minim 2 incidente
8 | Ex.radiologic torace ansamblu *1) | 40.35 |  | 0
9 | Ex.radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri / Ex.radiologic torace si organe toracice *1) | 40.35 |  | 0
10 | Ex. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ *1) | 40.35 |  | 0
11 | Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast *1) | 75.49 |  | 0
12 | Ex. radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast *1) | 110 |  | 0
13 | Ex. radiologic colon dublu contrast | 134 |  | 0
14 | Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 94.36 |  | 0
15 | Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast | 296 |  | 0
16 | Cistografie de reflux cu substanţă de contrast | 337 |  | 0
17 | Pielografie | 337 |  | 0
18 | Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast | 337 |  | 0
19 | Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast | 337 |  | 0
20 | Ex. radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast | 377 |  | 0
21 | Radiografie retroalveolară | 20.22 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic; minim 2 incidente
22 | Radiografie panoramică | 40.44 |  | 0
23 | Mamografie în 2 planuri/pentru un sân *1)- obligatoriu in baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are masectomie unilaterala Tariful se refera la examinarea pentru un săn | 42.61 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic; minim 2 incidente
24 | Mamografie digitala 2D *1) - obligatoriu in baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are masectomie unilaterala Tariful se refera la examinarea pentru un săn | 96.07 |  | 0
25 | Mamografie cu tomosinteză unilaterală *3) | 360 |  | 0
26 | Mamografie cu tomosinteză bilaterală *3) | 500 |  | 0
27 | Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast | 269 |  | 0
28 | Osteodensitometrie segmentară (DXA) | 27.18 |  | 0 | tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an
| 2.Investigatii neiradiante |  |  | 0
29 | Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) | 70.44 |  | 0
30 | Ecografie abdomen *1) | 53.92 |  | 0
31 | Ecografie pelvis *1) | 40.44 |  | 0
32 | Ecografie a aparatului urinar/genital masculin | 40.44 |  | 0
33 | Ecografie transvaginala /transrectală | 67.4 |  | 0
34 | Ecografie Doppler cervical artere- carotide si vertebrale | 40.44 |  | 0
35 | Ecografie Doppler artere membre superioare | 40.44 |  | 0
36 | Ecografie Doppler artere membreinferioare | 40.44 |  | 0
37 | Ecografie Doppler alte artere | 40.44 |  | 0
38 | Ecografie Doppler vene menbre superioare | 40.44 |  | 0
39 | Ecografie Doppler vene menbre inferioare | 40.44 |  | 0
40 | Ecografie Doppler alte vene | 40.44 |  | 0
41 | Ecografie ganglionară | 40.44 |  | 0
42 | Ecografie transfontanelară | 53.92 |  | 0
43 | Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi *2) | 33.7 |  | 0
44 | Ecografie obstetrica anomalii trimestrul II*4) | 471 |  | 0
45 | Ecografie musculoscheletală | 33.7 |  | 0
46 | Ecografie cutanată | 33.7 |  | 0
47 | Ecografie obstetrică anomalii trimestrul I cu TN*4) | 107 |  | 0
48 | Senologie imagistică *1)- obligatoriu in baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are masectomie unilaterala; Tariful se refera la examinarea pentru un san | 52.18 |  | 0
49 | Ecocardiografie | 53.92 |  | 0
50 | Ecocardiografie+Doppler | 67.4 |  | 0
51 | Ecocardiografie+Doppler color | 74.14 |  | 0
52 | Ecocardiografie transesofagiană | 229 |  | 0
53 | Ecocardiografie de efort | 203 |  | 0
| B.Investigatii de inalta performanta |  |  | 0
54 | CT craniu nativ | 156 |  | 0
55 | CT buco-maxilo-facial nativ | 202 |  | 0
56 | CT regiune gât nativ | 175 |  | 0
57 | CT regiune toracică nativ | 228 |  | 0
58 | CT abdomen nativ | 235 |  | 0
59 | CT pelvis nativ | 235 |  | 0
60 | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80.88 |  | 0
61 | CT coloană vertebrală toracală nativ | 80.88 |  | 0
62 | CT coloană vertebrală lombară nativ | 80.88 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numarul de incidente recomandate si efectuate
63 | CT membru superior drept nativ | 80.88 |  | 0
64 | CT membru superior stang nativ | 80.88 |  | 0
65 | CT membru inferior drept nativ | 80.88 |  | 0
66 | CT membru inferior stang nativ | 80.88 |  | 0
67 | CT mastoidă | 202 |  | 0
68 | Ct sinusuri | 202 |  | 0
69 | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445 |  | 0
70 | Ct hipofiza cu substanta de contrast | 505 |  | 0
71 | CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 539 |  | 0
72 | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505 |  | 0
73 | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528 |  | 0
74 | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrata intravenos | 469 |  | 0
75 | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrata intravenos | 485 |  | 0
76 | CT coloană vertebrală cervicală nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos | 539 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numarul de incidente recomandate si efectuate
77 | CT coloană vertebrală toracală nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos | 539 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numarul de incidente recomandate si efectuate
78 | CT coloană vertebrală lombară nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos | 539 |  | 0
79 | CT coloană superior drept nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos | 242 |  | 0
80 | CT coloană superior stang nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos | 242 |  | 0
81 | CT membru inferior drept nativ si cu substanta de contrast administrată intravenos | 242 |  | 0
82 | CT membru inferior stang nativ si cu substanta de contrast administrată intravenos | 242 |  | 0
83 | CT ureche internă | 505 |  | 0
84 | Uro CT | 539 |  | 0
85 | Angiografie CT membre superior drept | 539 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numarul de incidente recomandate si efectuate
86 | Angiografie CT membre superior stang | 539 |  | 0
87 | Angiografie CT membre inferior drept | 539 |  | 0
88 | Angiografie CT membre inferior stang | 539 |  | 0
89 | Angiografie CT craniu | 539 |  | 0
90 | Angiografie CT regiune cervicală | 539 |  | 0
91 | Angiografie CT torace | 539 |  | 0
92 | Angiografie CT abdomen | 539 |  | 0
93 | Angiografie CT pelvis | 539 |  | 0
94 | Angiocoronarografie CT | 943 |  | 0
95 | RMN cranio-cerebral nativ | 585 |  | 0
96 | RMN sinusuri | 606 |  | 0
97 | RMN torace nativ | 606 |  | 0
98 | RMN gat nativ | 606 |  | 0
99 | RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 489 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numarul de incidente recomandate si efectuate
100 | RMN coloana vertebrală toracica nativ | 489 |  | 0
101 | RMN coloana vertebrală lombosacrală nativ | 489 |  | 0
102 | RMN abdominal nativ | 585 |  | 0
103 | RMN pelvin nativ | 585 |  | 0
104 | RMN sold-articulatie coxa femurală nativ | 580 |  | 0
105 | RMN nativ genunchi drept | 587 |  | 0
106 | RMN nativ genunchi stang | 587 |  | 0
107 | RMN nativ cot drept | 587 |  | 0
108 | RMN nativ cot stang | 587 |  | 0
109 | RMN nativ glezna stanga | 587 |  | 0
110 | RMN nativ glezna stanga | 587 |  | 0
111 | RMN examinari nativ alte segmente | 587 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numarul de incidente recomandate si efectuate
112 | RMN umăr nativ | 606 |  | 0
113 | RMN umăr nativ şi cu substanta de contrast | 850 |  | 0
114 | RMN torace nativ si cu substanta de contrast | 850 |  | 0
115 | RMN regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 850 |  | 0
116 | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanta de contrast | 850 |  | 0
117 | RMN cranio-cerebral nativ si cu substanta de contrast | 850 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numarul de incidente recomandate si efectuate
118 | RMN cranio-vertebrală cervicala nativ si cu substanta de contrast | 850 |  | 0
119 | RMN colana vertebrală toracală nativ si cu substanta de contrast | 850 |  | 0
120 | RMN colana vertebralălombosacrală nativ si cu substanta de contrast | 850 |  | 0
121 | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |  | 0
122 | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |  | 0
123 | RMN sold -articulatie cox fermuralp nativ si cu substanta de contrast | 850 |  | 0 | Tariful se refera la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numarul de incidente recomandate si efectuate
124 | RMN extrem nativ genunghi drept cu substanta de constrast | 850 |  | 0
125 | RMN extrem nativ genunghi stang cu substanta de constrast | 850 |  | 0
126 | RMN extremitati nativ cot drept cu substanta de contrast | 850 |  | 0
127 | RMN extremitati nativ cot stang cu substanta de contrast | 850 |  | 0
128 | RMN extremitati nativ glezna dreapta cu substanta de contrast | 850 |  | 0
129 | RMN extremitati nativ glezna stanga cu substanta de contrast | 850 |  | 0
130 | RMN extremitati nativ alte segmente cu substanta de contract | 850 |  | 0
131 | RMN cord nativ | 606 |  | 0
132 | RMN cord cu substanţă de contrast | 850 |  | 0
133 | RMN hipofiza cu substanta de contrast | 850 |  | 0
134 | Uro RMN cu substanţă de contrast | 1145 |  | 0
135 | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 539 |  | 0
136 | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 539 |  | 0
137 | Angiografia RMN craniu | 808 |  | 0
138 | Angiografia RMN abdomen | 808 |  | 0
139 | Angiografia RMN pelvis | 808 |  | 0
140 | Angiografia RMN menbru superior drept | 808 |  | 0
141 | Angiografia RMN menbru superior stang | 808 |  | 0
142 | Angiografia RMN menbru inferior drept | 808 |  | 0
143 | Angiografia RMN menbru inferior stang | 808 |  | 0
144 | Angiografia RMN alte segment | 808 |  | 0
145 | Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast | 539 |  | 0
146 | RMN abdominal cu substanta de contrast si colangio RMN | 1078 |  | 0
147 | Colangio RMN | 404 |  | 0
148 | RMN sani nativ | 606 |  | 0
149 | RMN sani nativ si cu substanta de contrast | 850 |  | 0
150 | RMN whole-boby | 900 |  | 0
151 | Tomografie dentara CBCT mandibulara | 200 |  | 0
152 | Tomografie dentara CBCT maxilara | 200 |  | 0
153 | Tomografie dentara CBCT bimaxliara | 300 |  | 0
| III.Medicina nucleara |  |  | 0
154 | Scintigrafia renala | 606 |  | 0
155 | Scintigrafia cerebrala (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrala -30/90min de la inj) | 606 |  | 0
156 | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardica la efort (scintigrafie spect perfuzie miocardica efort) | 606 |  | 0
157 | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardica in repaus (scintigrafie spect perfuzie miocardica repaus) | 606 |  | 0
158 | Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonara/scintigrafie perfuzie pulmonara | 606 |  | 0
159 | Scintigrafia osoasa localizata | 606 |  | 0
160 | Scintigrafia osoasa completa | 606 |  | 0
161 | Scintigrafia hepatobiliara | 606 |  | 0
162 | Scintigrafia tiroidiana | 606 |  | 0
163 | Scintigrafia paratiroidiana | 606 |  | 0
164 | Limfoscintigrafia planara | 606 |  | 0
|  | X | 0 | 0
Se va completa numarul estimat pentru tipurile de investigatii care se propun pentru contractare.
Reprezentant legal furnizor de servicii medicale
NOTA 1 : *1) Investigatii ce pot fi recomandate de medicii de familie
*2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asigurații care au evidențiat
pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz.
NOTA 2 Filmele radiologice si substantele folosite sunt incluse in tarife
NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de
contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de
sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.
Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful
investigaţiei cu substanţă de contrast.
NOTA 5:
c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic
cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48,49,59,60,63,74,77,83,86,93 la care
tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre,
casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.
NOTA 6:
Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii:
a) Urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa 22 la ordin;
b) Afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare.
Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice.
În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa 24 la ordin; biletele de trimitere se întocmesc în 2 exemplare,
din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă care îl va prezenta
casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător, acolo unde este cazul,
rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la lit. c) de la Nota 4 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada,
la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI.
Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată
parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare