## fisa tehnica analize lab
Furnizor de analize de laborator ………………………………..
Sediu / Punct de lucru …………………….………………
| A. APARATURA DIN DOTARE - ANALIZE DE LABORATOR | [7 empty] | TOTAL = | 0
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Denumire aparat/ dispozitiv | Act detinere |  |  |  |  | Nr. Autorizatie utilizare MSP/OTDM | Service/ Întretinere periodică | Verificare metrologica
|  |  | Serie si numar | Data fabricatiei | Tip act | Nr. act | Termen de valabilitate act |  |  |  | PUNCTAJ
1. Hematologie:
1.1. Morfologie*):
a) analizor pana la 18 parametri inclusiv - pt viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 puncte
b) analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) - pt viteza mai mare de 60 teste/oră se adauga 5 puncte - pt mai mult de 22 parametri se adauga 5 puncte - pt modul flowcitometric - se adauga 10 puncte
1.2. Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat
b) analizor coagulare complet automat
1.3. Imunohematologie
1.4. Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH). Aparat automat de citire VSH: a) intre 1 - 10 pozitii b) intre 11 - 20 pozitii c) peste 21 pozitii
2. Microbiologie:
2.1. Bacteriologie
Metoda manuala
- identificarea germenilor
-efectuarea antibiogramei
2.2. Micologie:
Metoda manuala
- decelarea prezenţei miceliilor si identificarea miceliilor
- efectuarea antifungigramei
2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie+micologie):
- analizor automat de microbiologie
2.4. Parazitologie:
examen parazitologie pe frotiu
3. Biochimie serica si urinara:
Analizoare semiautomate:
- a1: analizor semiautomat
- a1: analizor de ioni
Analizoare automate
- a3: analizor automat biochimie
a3.1 pt determinari prin turbidimetrie se adauga 10 puncte
a3.2 pt modul de ioni se adauga 15 puncte
a3.3 pt viteza aparatului, inclusiv modul ioni se adauga 0,06 puncte/proba/ora
- b1: analizor semiautomat pt electroforeza
- b2: analizor automat pt electroforeza
- c1: analizor semiautomat pt examen de urina
- c2: analizor automat pt examen de urina
4. Imunologie:
4.1 Serologie:
4.2 Metoda Elisa
a1 - sistem semiautomatizat Elisa
a2 - sistem automatizat Elisa cu:
- o microplaca
-doua microplaci simultan se adauga 5 puncte
- 4 microplaci simultan se adauga 10 puncte
- 6 microplaci simultan se adauga 15 puncte
4.3 Sisteme speciale
b1 - semiautomate
b2 - automate (in functie de capacitatea de lucru a aparatului , pentru fiecare investigatie / ora se acorda cate 0,6 puncte)
In cazul b2 cu mai multe metode de lucru, pt fiecare metoda de lucru in plus se adauga 20 puncte.
5. Citologie
Microscop optic cu examinare in lumina polarizata / UV
Microscop optic fara examinare in lumina polarizata / UV
6. Histopatologie
- sistem automat de prelucrare a probelor (de la proba pana la bloc de parafina)
- sistem de colorare automata a lamelor
-procesor tesuturi (fara vacum / cu vacum)
- aparat coloratie automatizata histochimica / imunohistochimica
- microtom parafina ; criotom; termostat pt pasrafina
- platina sau baie termostata; balanta analitica; pH-metru
-masa absorbanta pt vapori; baterie colorare; baterie manuala
NOTA1: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate.
NOTA2: Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, calculați de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%.
Raspundem pentru exactitatea si corectitudinea datelor
| REPREZENTANT LEGAL, | [6 empty] | DATA:………………….
………………………………………………………………..

## fisa tehnica radiologie
Furnizor de servicii de radiologie şi imagistică medicală ……………….
Sediu / Punct de lucru ………………………………………………..
| A. APARATURA DIN DOTARE - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ | [7 empty] | TOTAL = | 0
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Denumire aparat/ dispozitiv | Act detinere |  |  |  |  | Nr. Autorizatie utilizare MSP/OTDM | Service/ Întretinere periodică | Verificare metrologica
|  |  | Serie si Numar | Data fabricatiei | Tip act | Nr. act | Termen de valabilitate act |  |  |  | PUNCTAJ
a) | Radiologie (scopie )
Radiologie ( grafie)
b) | Post independent de radiografie
c) | Radiografie dentară
d) | Aparate de radiologie mobile
Pentru echipamentele de radiologie , dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie:
digitalizat (placi fosforescente)
direct digital
optiuni :
stepping periferic
cuantificarea stenozelor
optimizarea densitatii
trendlendburg
afisare colimatori fara radiatie
stand vertical
tomografie plana
2 Bucky
e) | Mamografie
Dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie:
partial digital
digital
Dimensiunea câmpului de expunere
Existenţa de casete dedicate
Facilitate de stereotaxie
f) | Ecografia
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
Mod de lucru al unitatii de baza;
B (sau 2D)
M:
- Doppler color
- Doppler color power sau angio Doppler
- Doppler pulsat:
- triplex
achizitie imagine panoramica
achizitie imagine panoramica cu Doppler color
achizitie imagine cu armonici superioare
Caracteristici tehnice sistem
- monitor alb-negru color
modalitati de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare optiune se adauga
- aplicaţii software incluse (abdomen, părţi moi, obstetrică-ginecologie)
- stocare imagini DICOM (CD, DVD, stick USB, hard disk)
- printer alb-negru / color
NOTA: se ia în calcul 1 aparat pe medic în vedere acordării punctajului.
g) | Computer tomografie
computer tomograf spiral
computer tomograf secvential
Dupa caz , la punctajul obtinut se adauga:
numarul de sectiuni concomitente:
- 2 - 8 sectiuni
- 16 - 32 sectiuni
- peste 32 sectiuni
Timp de achiziţie a imaginii
- 0,5 - 1 secunda
sau
<0,5 secunde
aplicatii software* instalate pe computerul tomograf
3D
Circulatie - 64 slice
evaluare nodul pulmonar - 16 slice
perfuzie - 64 slice
colonoscopie - 64 slice
angiografie cu substractie de os - 16 slice
dental - 2 slice
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament
accesorii - printer - digital
analog
injector automat
statie de post procesare si software aferent*
*se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalăriiechipamentului
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică
aparate de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: cap,coloana vertebrala, gat, extremitati, etc), cu camp magnetic sub 1T
După caz, la punctajul obţinut se adaugă
- pentru fiecare tip de antena instalată*:
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a echipamentelor
3. Aplicatii software* instalate pe RMN : post-procesare, tractografie, perfuzie, soft cardiac, soft scanare corp, angiografie, spectroscopie
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a aplicaţiilor instalate pe echipamente
4. Accessorii
printer - digital
analog
injector automat
Statie de post procesare si software aferent * (alta decât staţia de vizualizare)
* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului
i) | Medicina nucleară (Gamma Camera)
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
cu o cameră de citire
cu două camere de citire
Hot lab:
j) | Osteodensitometrie segmentara (DXA)
k) | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
Cameră obscură umedă manuală
Developator automat umed
Developator umed day light
Cititor de plăci fosforice (CR)
developare automata uscata
Arhivă filme radiografice
Arhiva CD
Arhivă de mare capacitate (PACS)
Digitizer pentru medii transparente (filme)
NOTA 1: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie, anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv. NOTA 2: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate. NOTA 3: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistica medicala care participa cu mai multe puncte de lucru, punctajul se acorda pt fiecare aparat / echipament aflat intr-un laborator/punct de lucru pt care se incheie contract cu casa de asigurări de sănătate.
NOTA4: Pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculați de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%.
Raspundem pentru exactitatea si corectitudinea datelor
| REPREZENTANT LEGAL, | [6 empty] | DATA:………………….
………………………………………………………………..