ANEXA 2

DOTAREA MINIMA OBLIGATORIE

pentru cabinetele medicale de specialitate

1. Alergologie si imunologie clinica

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- termometru;

- cantar;

- taliometru;

- centimetru;

- spacer (camera de expansiune);

- piesa bucala;

- masca faciala, pentru adulti si copii;

- trusa pentru farmacoterapia de urgenta - adrenalina injectabila, corticosteroizi cu administrare p.o. si parenteral, antihistaminic H1 cu instalare rapida a efectului, antihistaminic H2 salbutamol (pentru administrare inhalatorie); branule, perfuzoare, seringi, solutii perfuzabile;

- pulsoximetru;

- nebulizator;

- spirometru si/sau peakflowmetru, dupa caz;

- reactivi pentru testare alergologica, lantete pentru testare prick, camere pentru testare patch, seringi si ace adecvate pentru testare intradermica, si alte materiale pentru testare alergologica, dupa caz.

2. Anatomie patologica

Dotare:

a) Pentru compartiment de citopatologie:

Utilitati:

- instalatie de apa curenta.

Mijloace fixe:

- centrifuga, cytospin;

- balanta analitica;

- microscop cu marire x4, x10, x20, x40 (uzual pentru diagnostic microscopic);

- trusa pentru efectuarea punctiilor cu ac fin si consumabile (punctii glanda mamara, limfoganglioni, tiroida etc.);

- frigider;

- instalatie de purificare a aerului si evacuare a noxelor;

- computer;

- histoteca.

Consumabile:

- cuve si stative pentru coloratie manuala (rezistente la solventi organici);

- sticlarie (cilindri gradati, pahare Berzelius si Erlenmayer de diferite marimi rezistente la temperaturi ridicate);

- tavi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat in cabinetul medical de diagnostic microscopic si apoi transportul lor la histoteca;

- recipiente pentru colectarea, in vederea neutralizarii, tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizati, a substantelor toxice, inflamabile si precursori de droguri utilizate (anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor);

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuala;

- dezinfectanti pentru suprafete, instrumentar si personal;

- echipamente de protectie;

- trusa pentru efectuarea punctiilor cu ac fin si consumabile (punctii glanda mamara, limfoganglioni, tiroida etc.).

b) Pentru compartiment de histopatologie:

Utilitati:

- instalatie de apa curenta si de gaz.

Mijloace fixe:

- microtom pentru parafina si cutite clasice cu aparatura pentru ascutit sau de unica folosinta;

- termostat pentru parafina (56°);

- platina termostatata;

- baie termostatata;

- dispenser pentru parafina;

- frigider;

- balanta si trusa greutati;

- pH-metru;

- hota;

- instalatie de purificare a aerului si evacuare a noxelor;

- histoteca;

- dulap pentru pastrat blocuri de parafina;

- centrifuga;

- microscop cu marire x4, x10, x20, x40 (uzual pentru diagnostic microscopic).

Consumabile:

- recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor prelevate de la necropsii;

- pense, foarfeci, bisturie de diferite marimi si cutite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor de la necropsii;

- placa pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii si piese de la necropsii;

- recipiente de sticla rezistente la solventi organici, cu capac (fiole de cantarire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticlute cu capac, avand capacitatea de 100 ml3 cu capac) in numar minim de 30 pentru deshidratarea si includerea la parafina a biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor de la necropsii;

- casete metalice si de plastic;

- bare sau tavi pentru incluzionare in parafina;

- bec de gaz Bunsen, trepied, sita azbest;

- cutite pentru fasonare blocuri parafina;

- ace de disociere;

- cuve si stative pentru coloratie manuala (rezistente la solventi organici);

- sticlarie (cilindri gradati, pahare Berzelius si Erlenmayer de diferite marimi rezistente la temperaturi ridicate);

- lame si lamele;

- tavi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat in cabinetul medical de diagnostic microscopic si apoi transportul lor la histoteca;

- recipiente pentru colectarea in vederea neutralizarii tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizati, a substantelor toxice, inflamabile si precursori de droguri utilizate (anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor);

- saci si cutii cu pereti rigizi pentru colectarea deseurilor menajere, infectioase, intepatoare-taietoare;

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuala;

- dezinfectanti pentru suprafete, instrumentar si personal;

- echipamente de protectie.

c) Pentru compartiment de imunohistochimie:

Observatii/utilitati:

- instalatie de apa curenta si de gaz,

- Blocurile (de parafina) se prelucreaza in Compartimentul de Histopatologie,

- Lamele pe care se intind sectiunile taiate la microtom trebuie silanizate.

Mijloace fixe:

- aparatura enumerata anterior la dotarea compartimentului de histopatologie, la care se adauga:

- micropipete de 10, 100, 1000 µl;

- camera umeda si intunecata;

- camera uscata si intunecata;

- agitator magnetic;

- oala sub presiune sau cuptor cu microunde.

Consumabile:

- recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor prelevate de la necropsii;

- pense, foarfeci, bisturie de diferite marimi si cutite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor de la necropsii;

- placa pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii si piese de la necropsii;

- recipiente de sticla rezistente la solventi organici, cu capac (fiole de cantarire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticlute cu capac, avand capacitatea de 100 ml3 cu capac) in numar minim de 30 pentru deshidratarea si includerea la parafina a biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor de la necropsii;

- casete metalice si de plastic;

- bare sau tavi pentru incluzionare in parafina;

- bec de gaz Bunsen, trepied, sita azbest;

- cutite pentru fasonare blocuri parafina;

- ace de disociere;

- cuve si stative pentru coloratie manuala (rezistente la solventi organici);

- sticlarie (cilindri gradati, pahare Berzelius si Erlenmayer de diferite marimi rezistente la temperaturi ridicate);

- lame si lamele;

- tavi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat in cabinetul medical de diagnostic microscopic si apoi transportul lor la histoteca;

- recipiente pentru colectarea in vederea neutralizarii tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizati, a substantelor toxice, inflamabile si precursori de droguri utilizate (anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor);

- saci si cutii cu pereti rigizi pentru colectarea deseurilor menajere, infectioase, intepatoare-taietoare;

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuala;

- dezinfectanti pentru suprafete, instrumentar si personal;

- echipamente de protectie;

- varfuri pentru micropipete;

- microtubuli Ependor;

- stative;

- sticlarie de laborator (cilindri gradati de diferite volume, pahare Berzelius de diferite marimi; recipiente de colorat lame histologice);

- lame silanizate;

- kit-uri;

- recipiente pentru colectarea, in vederea neutralizarii, tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizati, a substantelor toxice, inflamabile si precursori de droguri utilizate (anexa 11 din HG 1121/2002).

d) Pentru compartiment de microscopie electronica:

Observatii/utilitati:

- instalatie de apa curenta si de gaz.

Mijloace fixe:

- microscop electronic de transmisie 100 Kvolti;

- microscop optic x20, x40, x100;

- termostat 60°C;

- ultramicrotom;

- knifemaker;

- hota chimica;

- distilator;

- laborator fotografic.

Consumabile:

- recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor prelevate de la necropsii;

- pense, foarfeci, bisturie de diferite marimi si cutite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor de la necropsii;

- placa pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii si piese de la necropsii;

- recipiente de sticla rezistente la solventi organici, cu capac (fiole de cantarire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticlute cu capac, avand capacitatea de 100 ml3 cu capac) in numar minim de 30 pentru deshidratarea si includerea la parafina a biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor de la necropsii;

- casete metalice si de plastic;

- bare sau tavi pentru incluzionare in parafina;

- bec de gaz Bunsen, trepied, sita azbest;

- cutite pentru fasonare blocuri parafina;

- ace de disociere;

- cuve si stative pentru coloratie manuala (rezistente la solventi organici);

- sticlarie (cilindri gradati, pahare Berzelius si Erlenmayer de diferite marimi rezistente la temperaturi ridicate);

- lame si lamele;

- tavi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat in cabinetul medical de diagnostic microscopic si apoi transportul lor la histoteca;

- recipiente pentru colectarea in vederea neutralizarii tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizati, a substantelor toxice, inflamabile si precursori de droguri utilizate (anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor);

- saci si cutii cu pereti rigizi pentru colectarea deseurilor menajere, infectioase, intepatoare-taietoare;

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuala;

- dezinfectanti pentru suprafete, instrumentar si personal;

- echipamente de protectie.

e) Pentru compartiment de medicina moleculara:

Observatii/utilitati:

- instalatie de apa curenta si de gaz.

Mijloace fixe:

- microscop cu fluorescent;

- hota cu flux laminar;

- ultramicrocentrifuga 16000 g;

- centrifuga 6000 g/universala cu racire (rotoare pentru tuburi de 1,5 ml, swing out, pentru placi);

- centrifuga serologie;

- echipament de amplificare si detectie ale acizilor nucleici si/sau ale semnalului (PCR si RT-PCR);

- frigidere;

- congelatoare (-20°C, -80°C);

- lampa UV;

- micropipete automate pentru fiecare arie de lucru;

- balanta analitica;

- autoclav;

- vortexuri pentru fiecare arie de lucru;

- baie uscata;

- sistem electroforeza si imunodetectie (Western Blot);

- criotom.

Consumabile:

- recipiente de dimensiuni variate: 100 - 3000 ml pentru fixarea biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor prelevate de la necropsii;

- pense, foarfeci, bisturie de diferite marimi si cutite pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor de la necropsii;

- placa pentru orientarea biopsiilor, pieselor operatorii si piese de la necropsii;

- recipiente de sticla rezistente la solventi organici, cu capac (fiole de cantarire cu capac, pahare Berzelius cu capac sau sticlute cu capac, avand capacitatea de 100 ml3 cu capac) in numar minim de 30 pentru deshidratarea si includerea la parafina a biopsiilor, pieselor operatorii si pieselor de la necropsii;

- casete metalice si de plastic;

- bare sau tavi pentru incluzionare in parafina;

- bec de gaz Bunsen, trepied, sita azbest;

- cutite pentru fasonare blocuri parafina;

- ace de disociere;

- cuve si stative pentru coloratie manuala (rezistente la solventi organici);

- sticlarie (cilindri gradati, pahare Berzelius si Erlenmayer de diferite marimi, rezistente la temperaturi ridicate);

- lame si lamele;

- tavi pentru transportul lamelor din laboratorul de prelucrat in cabinetul medical de diagnostic microscopic si apoi transportul lor la histoteca;

- recipiente pentru colectarea in vederea neutralizarii tuturor lichidelor uzate infectate, a categoriilor de reactivi utilizati, a substantelor toxice, inflamabile si precursori de droguri utilizate (anexa 11 la HG 1121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor);

- saci si cutii cu pereti rigizi pentru colectarea deseurilor menajere, infectioase, intepatoare-taietoare;

- reactivi pentru fixare, deshidratare, colorare uzuala;

- dezinfectanti pentru suprafete, instrumentar si personal;

- echipamente de protectie.

3. Anestezie si terapie intensiva

Dotare:

Dotare generala (pentru terapia durerii si anestezie/terapie intensiva in conditii de chirurgie de o zi - one day surgery):

- trusa de resuscitare respiratorie si cardiocirculatorie;

- sursa de oxigen;

- medicamente de urgenta;

- catetere periferice;

- perfuzie endovenoasa;

- monitorizare (EKG, presiune arteriala noninvaziva, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);

- stetoscop si tensiometru.

Dotare specifica

Pentru terapia durerii:

- truse sterile pentru tehnici loco-regionale si anestezice locale.

Pentru anestezie-reanimare:

- anestezice generale;

- defibrilator;

- capnografie (pentru laparoscopie);

- aparat de anestezie.

4. Boli infectioase

Dotare:

- stetoscop;

- specul de consultatie otica, narinara (eventual otoscop);

- tensiometru;

- termometru;

- frigider pentru produse biologice;

- ciocan reflexe;

- cantar pentru copii si adulti;

- manusi, masti chirurgicale, halate de unica folosinta;

- solutii pentru dezinfectia dupa pacient infectat/colonizat cu C diff sau MDR;

- pulsoximetru;

- trusa de interventie pentru soc anafilactic;

- apasatoare limba de unica folosinta;

- eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;

- sursa mobila de lumina directionabila sau lampa frontala tip ORL.

Observatii - colaborare directa cu un laborator clinic.

5. Cardiologie

Dotare:

- aparat de masurat tensiunea arteriala;

- oscilometru;

- termometru;

- electrocardiograf;

- optional: ecocardiograf;

- echipament pentru testare de efort;

- aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).

6. Chirurgie generala

Dotare:

- pense anatomice;

- pense chirurgicale;

- pense hemostatice Pean si Kocher;

- foarfece drepte si curbe;

- bisturiu, inclusiv electrocauter;

- termometre;

- portace Mathieu;

- ace chirurgicale;

- ace de punctie;

- pensa porttampon;

- departatoare Farabeuf;

- trusa traheostomie si canule;

- sticlete butonate, sonda canelata;

- pipa Guedell;

- seringi de unica folosinta;

- tensiometru, stetoscop;

- eprubete;

- sonde uretrale;

- atele Kramer;

- manusi chirurgicale;

- tavite renale.

7. Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva

Dotare:

a) Microchirurgie reconstructiva (nivel maxim de tratamente - injectari de toxina botulinica, acid hialuronic)

Mijloace fixe

- trusa de resuscitare respiratorie si cardiocirculatorie;

- mobilier medical specific, canapea de consultatii medicale/masa de tratamente

Tehnica medicala, instrumentar, consumabile:

- aparat de urgenta (adrenalina minim 3 fiole in stoc, HHC minim 1000 mg in stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule de diverse marimi)

Observatii: Hialuronidaza este o substanta recomandata de toate ghidurile internationale pentru cei care practica injectare de Acid Hialuronic, astfel incat se recomanda minim 2 flacoane pe stoc si obtinerea Autorizatiei de Punere pe Piata din partea Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale

b) Cabinet de consultatii si tratamente chirurgicale, inclusiv chirurgie minima ambulatorie - mica chirurgie

Mijloace fixe

- trusa de resuscitare respiratorie si cardiocirculatorie inclusiv defibrilator;

- masa interventii chirurgicale/tratamente;

- sursa de oxigen (Butelie Oxigen Medical cu reductor si accesorii, 3 - 5 L);

- autoclav clasa B, cu revizii la zi (pungi autoclav cu marker de sterilizare, casolete instrumentar autoclave, registru sterilizare, etichete sterilizare care se vor aplica la fiecare sterilizare, solutii de dezinfectat suprafete si pardoseli);

- Aparat UV pentru sterilizare cabinet;

- Masa de instrumentar tip Mayo;

- Lampa chirurgicala mobila sau fixa;

- Electrocauter;

Tehnica medicala, instrumentar, consumabile

- 3 truse de mici interventii: maner bisturiu pentru lame de unica folosinta, lame bisturiu unica folosinta, foarfece minim 2, pensa anatomica, pensa chirurgicala, chiureta, portac, fire de sutura sterile sertizate diferite marimi, permanente si resorbabile, pense Pean 2 buc., Pense Kocher 2 buc., departator 1 buc.);

- 5 seturi instrumente chirurgicale pentru pansamente/suprimarea firelor;

- campuri operatorii de unica folosinta pentru mica chirurgie - stoc minim 10 seturi;

- halate chirurgicale de unica folosinta, manusi de unica folosinta diverse marimi, capeline de unica folosinta, masti chirurgicale de unica folosinta - stoc minim 5 seturi;

- solutii dezinfectare maini, betadina, apa oxigenata, alcool sanitar;

- termometru;

- comprese sterile;

- ochelari protectie medic si asistente;

- seringi de unica folosinta, diverse, minim 100 buc. in stoc;

- Aparat de urgenta (adrenalina minim 3 fiole in stoc, HHC minim 1000 mg in stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule diverse marimi)

Observatii: Hialuronidaza este o substanta recomandata de toate ghidurile internationale pentru cei care practica injectare de Acid Hialuronic, astfel incat propunem minim 2 flacoane pe stoc si obtinerea Autorizatiei de Punere pe Piata din partea Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale;

8. Chirurgie pediatrica

Dotare:

- trusa instrumentar sutura plagi;

- material sutura atraumatic;

- comprese sterile;

- pansamente;

- manusi chirurgicale;

- truse anestezie locala;

- fesi ghipsate + vata ortopedica;

- dezinfectante;

- megatoscop;

- termometru;

- cantar;

- centimetru;

- lame de bisturiu.

9. Chirurgie vasculara

Dotare:

- aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

- oscilometru;

- aparat EKG;

- doppler vascular;

- optional: ecograf cord;

- termometre;

- trusa chirurgicala minima.

10. Dermatovenerologie

Dotare:

- tensiometru si stetoscop;

- masa ginecologica;

- lampa ultraviolete;

- reflector;

- electrocauter - dimensiuni medii sau mici;

- microscop de laborator;

- lupe cu maner si cu bec de diferite dimensiuni;

- apasator limba;

- deschizator gura;

- termometre;

- ciocan reflexe;

- instrumentar chirurgical de specialitate;

- specul vaginal;

- specul anal;

- valva ginecologica;

- chiurete Volkmann;

- extractor de comedoane;

- truse pentru recoltat secretii sau alte produse patologice;

- lampa de spirt;

- trusa de prim-ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalina, efedrina, romergan injectabil, feniramin injectabil, solutii perfuzabile, truse de perfuzie);

- eprubete;

- lame din sticla, lamele;

- setolona, ata chirurgicala (nr. 5 - 10);

- dermatoscop;

Optional: LASER.

#M5

11. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

a) Dotare cabinet:

- tensiometru, stetoscop;

- cantar de persoane si cu tija pentru masurarea inaltimii;

- trusa de diagnostic pentru neuropatie periferica (diapazon, monofilament);

- seringi de unica folosinta, seturi de perfuzii;

- panglica pentru masurare talie/circumferinta;

- glucometru pentru aprecierea rapida a glicemiei;

- teste de urina cu minimum 2 parametri: corpi cetonici, glucoza.

Optional: aparat de determinare a hemoglobinei glicozilate, aparat cu bioimpedanta pentru aprecierea compozitiei corporale, instrument pentru masurarea indicelui glezna-brat, electrocardiograf, oftalmoscop.

b) Dotare aparat de urgenta:

- fiole de glucoza 33%, flacoane ser glucozat 20% si ser fiziologic;

- glucagon pentru administrare sc/im.iv sau intranazal;

- insulina rapida umana;

- fiole hidrocortizon hemisuccinat;

- fiole furosemide;

- captopril sau hipotensor pentru urgente hipertensive.

#M4

12. Endocrinologie

Dotare:

- aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

- cantar pentru adulti;

- taliometru;

- centimetru;

- ciocan reflexe;

- exoftalmometru;

- sfingomanometru;

- instrument de antropometrie.

13. Epidemiologie

Dotare:

- stetoscop;

- tensiometru;

- termometru;

- cantar pentru adulti;

- cantar pentru copii;

- apasator de limba;

- frigider pentru produse biologice cu termometru;

- geanta frigorifica;

- trusa de prim-ajutor alergologic (adrenalina, hemisuccinat de hidrocortizon - inclusiv preparate cu administrare rapida, prometazina fiole, salbutamol suspensie inhalatorie);

- materiale dezinfectante/materiale sanitare (ace, seringi, manusi, tampoane, materiale consumabile gen vacutainere, solutii perfuzabile, truse de perfuzie, catetere periferice);

- aparat de oxigen portabil;

- colectoare culturi biologice;

- lampa ultraviolete/nebulizator microaeroflora;

- calculator pentru baza de date a consultatiilor efectuate/conexiune la internet/imprimanta;

- mobilier: pat de consultatii, birou, rafturi, cuier.

Observatii: colaborare directa cu un laborator clinic, microbiologie si sectii de boli infectioase.

14. Expertiza medicala a capacitatii de munca (medici experti ai asigurarilor)

Dotare:

- aparat pentru masurarea TA;

- stetoscop;

- ciocan pentru reflexe;

- taliometru;

- spirograf;

- negatoscop;

- oscilometru;

- optotip;

- cantar pentru persoane.

15. Explorari functionale - se efectueaza in cadrul cabinetelor de specialitate (pneumologie, medicina muncii, medicina interna, cardiologie, neurologie, ortopedie)

Dotare:

- electrocardiograf cu anexe pentru inregistrari fono-mecano-cardiografice si de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono);

- bicicleta ergonomica;

- sistem Holter;

- ecocardiograf cu sisteme de inregistrare in modul M, 2D si Doppler pulsatil, continuu si color Transducer echo abdominal;

- dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;

- pulsoximetru;

- spirometru;

- sursa de oxigen;

- trusa de urgenta cu defibrilator.

16. Farmacologie clinica

Dotare:

- trusa de prim-ajutor;

- tensiometru;

- stetoscop;

- electrocardiograf;

- cantar;

- ciocan reflexe;

- termometru;

- calculator cu conexiune la internet.

#M5

17. Gastroenterologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- linie de dezinfectie pentru aparatura optica.

Optional: gastroscop, colonoscop, truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologica.

#M4

18. Genetica medicala

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- cantar pentru adulti;

- cantar pentru copii;

- pediometru;

- stacheta pentru masurat inaltimea;

- taliometru;

- specule nazale si auriculare;

- apasatoare limba;

- lupa;

- vacutainere;

- oglinda frontala;

- reflector cu picior.

19. Geriatrie si gerontologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- electrocardiograf

20. Hematologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- cantar pentru adulti;

- ciocan reflexe;

- pense (diferite);

- termometru;

- eprubete diverse.

21. Igiena

Dotare:

a) Pentru desfasurarea activitatilor de igiena scolara (examinari de bilant/periodice privind indici antropometrici si fiziometrici la scolari):

- antropometru;

- cantar de persoane;

- banda metrica plasticizata pentru masurarea perimetrelor;

- spirometru portabil;

- tensiometru;

- stetoscop;

- aparat de masurare a compozitiei corporale (tip Omron) si calculare IMC.

b) Pentru supravegherea conditiilor ambientale in spatiul interior si detectarea rapida a abaterilor:

- termohigrometru portabil;

- luxmetru;

- sonometru;

- monitor portabil de masurare a clorului rezidual din apa potabila (indicator al eficientei dezinfectiei acesteia).

Consumabile:

- trusa prim-ajutor;

- tampoane sterile (cotton swabs) pt. recoltari de pe suprafete/mainile personalului in vederea determinarii incarcaturii bacteriene;

- piese bucale de unica folosinta pt. testele spirometrice;

- ser fiziologic, apa distilata, alcool sanitar etc.

Tehnica de calcul:

- calculatoare cu acces la internet;

- imprimante alb-negru cu scaner.

Mobilier:

- pat de consultatii, birou, rafturi, cuier.

24. Medicina legala

Dotare:

- dotare minima pentru evidenta si arhivarea datelor;

- nu necesita dotare medicala.

25. Medicina interna

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- oscilometru (cabinetele gr. 1);

- electrocardiograf (cabinetele gr. 1);

- cantar pentru adulti;

- ciocan reflexe;

- pense diferite;

- termometru;

- eprubete diverse.

#M5

25^1. Medicina de fizica si de reabilitare

Dotare:

a) Cabinet medicina fizica si reabilitare:

- tensiometru;

- termometru (noncontact);

- stetoscop;

- ciocan de reflexe;

- centimetru;

- cantar;

- taliometru;

- goniometru;

- canapea pentru consultatii;

- trusa sanitara de urgenta;

- materiale sterile pentru injectii intraarticulare si periarticulare: ace, seringi, comprese, manusi;

- materiale pentru dezinfectia tegumentelor, suprafetelor si aerului;

- echipamente de protectie.

Observatie: Chiar daca un cabinet de medicina fizica si reabilitare poate functiona independent, cel mai adesea este recomandat sa dispuna si de o baza de medicina fizica si de reabilitare, conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practica medicala pentru specialitatea reabilitare medicala, cu modificarile ulterioare, ca spatiu destinat aplicarii procedurilor specifice de medicina fizica si reabilitare. Baza poate sa cuprinda un spatiu pentru aplicarea fizioterapiei cu dotarea mentionata la lit. b) si/sau un spatiu pentru sala de kinetoterapie cu dotarea mentionata la lit. c).

b) Sala pentru fizioterapie:

- aparat pentru electrostimulare neuromusculara;

- aparat pentru electroterapie antalgica;

- aparat pentru ultrasonoterapie;

- mijloace de termoterapie, parafina sau alte metode echivalente (Hotpacks).

c) Sala de kinetoterapie:

- masa de kinetoterapie;

- spalier;

- saltea;

- oglinda de perete de dimensiuni adecvate pentru controlul posturii, miscarilor etc.;

- echipamente diverse: mingi medicinale, gantere, benzi elastic, arcuri, scripeti, corzi;

- bicicleta ergometrica sau banda de mers.

#M4

26. Medicina muncii

Dotare:

- cantar pentru adulti;

- taliometru;

- termometru;

- aparat de masurat tensiunea arteriala;

- stetoscop;

- ciocan reflexe;

- panou pentru acuitate vizuala (optotip) sau dotare cu aparat de testare a acuitatii vizuale (visiotest);

- tabele pentru simt cromatic sau dotare cu aparat de testare pentru vedere cromatic (visiotest);

- aparat pentru determinarea in urgenta a glicemiei (glucometru).

Observatii:

- colaborare directa cu laborator clinic si microbiologic;

- colaborare directa pentru investigatii paraclinice sau dotare cu: electrocardiograf, spirometru, audiometru;

Optional (in afara baremului minimal): aparatura pentru determinari de noxe (agenti chimici, agenti fizici, agenti fizico-chimici) la locul de munca;

Optional (in afara baremului minimal): centru de somnologie - nivel 1 (care efectueaza doar poligrafii cardio-respiratorii): poligraf; atestarea colaborarii cu un centru de somnologie de nivel 2.

27. Medicina Nucleara

Dotare:

a) Pentru Cabinet Medicina Nucleara - diagnostic si/sau tratament radioizotopic

- gamma camera cu sau fara sistem SPECT-CT si/sau scanner PET-CT si/sau scanner PET-RM;

- hot lab (sau echivalent);

Optional: ecograf.

b) Pentru Cabinet de Medicina Nucleara - Osteodensitometrie:

- osteodensitometru DXA;

- cantar;

- taliometru;

Optional: ecograf.

c) Pentru Cabinet de Medicina Nucleara - Consultatii imagistice

- nu se recomanda dotare minimala in acest caz.

Optional: ecograf

Observatii: - conform pregatirii profesionale a medicilor specialisti de medicina nucleara, cabinetul de Medicina Nucleara poate fi organizat in mai multe moduri, fiecare cu un standard propriu de dotare minima

28. Medicina sportiva

Dotare:

- trusa cu tensiometru, stetoscop;

- cronometru;

- cantar;

- taliometru;

- compas antropometric;

- panglica metrica;

- adipocentimetru;

- EKG cu 12 derivatii;

- pulsoximetru;

- cicloergometru;

- optotip;

- test simt cromatic;

- fesi gipsate;

- bandaje elastice;

- termometru cu mercur;

- manusi de examinare;

- fisa medico-sportiva tip;

- trusa sanitara tip MS pentru cabinete.

29. Nefrologie

Dotare:

- tensiometru si stetoscop;

- cantar;

- bandelete reactive ("stix-uri") pentru determinari rapide ale unor componente urinare;

- ultrasonograf general abdominal;

- computer cu conexiune la Internet, birotica (imprimanta etc.) (pentru elaborarea actelor medicale);

Optional: modul Doppler pentru ultrasonograf, electrocardiograf, analizator pentru examinari minime.

30. Neonatologie

Dotare:

- stetoscop;

- monitor cardiorespirator pentru monitorizarea saturatiei O2 in sangele periferic, a AV, a FR, a TA;

- mansete pentru masurarea TA neonatale, adaptate monitorului cardiorespirator, de diferite marimi (2, 3, 4);

- cantar pentru sugari (0 - 10 kg);

- masa de infasat;

- pediometru si centimetru;

- dulap mobil pt. medicatie de urgenta;

- aparat de testare auditiva;

- nebulizator;

- glucoteste;

- bandelete pentru recoltarea screening-ului metabolic;

- termometre;

- apasatoare limba;

- otoscop cu specul auricular de diferite dimensiuni;

- sursa de oxigen medical;

- aspirator mobil sau sursa fixa de aspiratie;

- tubulatura aferenta sursei de oxigen si aspiratie;

- bilirubinometru transcutanat;

- laringoscop cu lama dreapta, Miller 0 si Miller 1;

- sonde de intubatie nr. 2, 2,5, 3, 4;

- balon de ventilatie autogonflabil (500 - 700 ml) si mascute;

- branule de diferite dimensiuni;

- solutii perfuzabile pentru situatii de prim-ajutor;

- trusa mica de prim-ajutor;

- medicatie de urgenta;

- sonde de aspiratie gastrica

31. Neurochirurgie

Dotare

- aparat pentru masurarea tensiunii arteriale;

- stetoscop;

- oftalmoscop;

- termometru;

- ace chirurgicale de diferite dimensiuni;

- portac Hagedon cu gura dreapta;

- agrafe Michel;

- bisturiu chirurgical;

- ciocan reflexe;

- chiureta model Volkman de diferite dimensiuni;

- foarfece chirurgical drept cu varful ascutit si cu varful bont;

- foarfece chirurgical curb cu varful ascutit si cu varful bont;

- pensa anatomica de 14,5 cm lungime;

- pensa anatomica de 18 cm lungime;

- pensa chirurgicala de 14,5 cm lungime cu 1 x 2 dinti;

- pensa chirurgicala de 18 cm lungime cu 1 x 2 dinti;

- sonda Foley, Thiemann, Nelaton;

- pensa hemostatica model Kocher;

- pensa hemostatica Pean;

- pensa de aplicat si scos agrafele;

- centimetru;

- optional: aparat Doppler extra-intracranian;

- electroencefalograf portabil.

32. Neurologie

Dotare:

- oftalmoscop (cu sau fara transformator);

- ciocan de reflexe cu perie pentru evaluarea sensibilitatii tactile si cu ac pentru evaluarea sensibilitatii dureroase, infiletate in interiorul manerului;

- diapazoane pentru explorarea sensibilitatii profunde;

- dinamometru pentru examinarea fortei segmentare;

- trusa de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gat;

- trusa pentru examinarea sensibilitatii (ace atraumatice, instrumente pentru evaluarea discriminarii tactile);

- optotip mobil

- planse Ishihara pentru determinarea nivelului de discriminare a culorilor.

33. Neurologie pediatrica

Dotare:

- tensiometru;

- termometru;

- stetoscop;

- ciocan reflexe;

- oftalmoscop;

- spirala pentru urmarire ocular;

- lanterna mica pentru RFM;

- centimetru;

- cantar;

- taliometru;

- abeslanguri de unica folosinta pentru examinarea reflexelor fundului de gat;

- diapason 128 hz;

- card Snellen;

Optional: optotip, dinamometru, electroencefalograf, electromiograf, butelie portabila oxigen.

34. Obstetrica-Ginecologie

Dotare:

Aparatura medicala:

- aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;

- masa ginecologica;

- reflector cu picior;

- cantar pentru adulti;

- taliometru;

- sterilizator;

- etuva-pupinel;

- ecograf cu sonda abdominala si transvaginala;

- cardiograf.

Instrumentar medical:

- valve, specule vaginale;

- pense porttampon + buton;

- trusa de chiuretaj uterin;

- trusa de mica chirurgie;

- pelvimetru;

- centimetru;

- stetoscop obstetrical;

- seringi diverse.

35. Oftalmologie

Dotare:

- aparat de masurat tensiunea arteriala si stetoscop;

- optotip de distanta cu proiector sau luminat pentru distanta;

- optotip pentru aproape;

- trusa de lentile sau foropter;

- teste pentru simt chromatic;

- autokeratorefractometru (dioptron);

- biomicroscop;

- oftalmoscop direct;

- lentila Volk pentru biomicroscopia segmentului posterior;

- aplanotometru sau noncontract tonometru.

36. Oncologie medicala

Dotare:

- chimioterapie in spital de zi (ambulatoriu);

- colaborare directa cu: cabinet de anatomie patologica, cabinet de radiologie (inclusiv mamograf), laborator de investigatii biochimice si hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie inalta si curieterapie;

Optional: ecograf (in functie de competenta).

37. Ortopedie pediatrica

Dotare:

- trusa de instrumente compusa din:

- pense Kocher;

- pense Pean;

- foarfece;

- pense anatomice;

- pense chirurgicale;

- raci Bachaus;

- portac;

- ace curbe triunghiulare;

- material sutura atraumatic;

- comprese sterile;

- fesi;

- stetoscop;

- negatoscop;

- tensiometru;

- fesi gipsate;

- trusa cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);

- cantar;

- centimetru;

- ciocan reflexe.

#M5

38. Ortopedie si traumatologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- goniometru;

- negatoscop;

- ciocan de reflexe;

- centimetru/instrument de masurare a lungimii.

Optional (pentru efectuarea de manopere chirurgicale/ortopedice): pense anatomice, pense chirurgicale, pense hemostatice Pean si Kocher, foarfeci chirurgicale, bisturiu, portac, fire de sutura/ace chirurgicale, ace de punctie, seringi de unica folosinta, chiurete de diferite marimi, tavite renale, gipsotom (manual sau motorizat), foarfeci de pansamente, fesi gipsate, pansamente sterile, fesi de diferite marimi, manusi chirurgicale sterile si nesterile.

39. Otorinolaringologie

Dotare:

- scaun ORL reglabil in inaltime si rabatabil;

- set instrumentar ORL necesar examenului clinic (speculi nazali, speculi auriculari, otoscop, apasator de limba, oglinzi laringiene si pentru rinofaringe, lampa clar);

- endoscop - tija rigida sau flexibila si sursa de lumina;

- sursa de aspiratie (aspirator chirurgical);

- canule de aspiratie nazala si auriculara;

- pense de diverse tipuri (pensa baioneta, tip Pean, pense de drenaj colectii faringiene);

- bisturiu, foarfeci de diverse dimensiuni;

- pipa si balon Ruben (eventual sursa de oxigen);

- audiometru de screening;

- lampa de spirt;

- termometru;

- substante anestezice, vasoconstrictoare;

- sterilizator;

- aparat de masurat tensiunea arteriala.

#M4

40. Pediatrie

Dotare:

- stetoscop;

- tensiometru + mansete de toate dimensiunile;

- apasator de limba;

- otoscop;

- termometru;

- cantar pentru sugari, cantar pentru adulti;

- taliometru, pediometru, centimetru;

- canapea pentru consultatii;

- rola cearsaf de hartie;

- lampa de examinare;

- manusi de examinare + manusi sterile;

- masca chirurgicala simpla;

- sort impermeabil;

- butelie de oxigen + reductor de presiune sau concentrator de oxigen;

- masca fara reinhalare, toate dimensiunile + tubulatura de oxigen;

- nebulizator, spacer cu masca pentru administrarea medicatiei inhalatorii;

- frigider;

- comprese sterile;

- betadina solutie;

- clorhexidina solutie tegumentara/dermobacter;

- rivanol;

- lama bisturiu;

- pensa de unica folosinta, foarfeca de unica folosinta;

- fasa de 10, 20 cm;

- atela membru superior si inferior;

- spray pentru arsuri;

- sonde urinare dimensiuni 8 - 18 Fr;

- lampa pentru dezinfectie cu lumina ultravioleta;

Medicatie:

- antipiretice;

- antialgice;

- bronhodilatatoare;

- corticosteroizi;

- antihistaminice;

Acces rapid (in mai putin de 1 minut) la dulap mobil pentru resuscitare dotat cu:

- sonde de aspiratie Yankauer si sonde flexibile, toate dimensiunile;

- pulsoximetru;

- aspirator portabil;

- set canule orofaringiene (Guedel), toate dimensiunile;

- pensa de limba;

- pensa McGill;

- balon autogonflabil pentru resuscitare adult + copil;

- set masti de resuscitare, toate dimensiunile;

- canule intravenoase (abord periferic) 24, 22, 20, 18G;

- garou;

- materiale pentru fixare canula intravenoasa (banda adeziva);

- materiale necesare accesului intravenos (dispozitiv de montare, canule, fixatoare);

- trusa de perfuzie + ser fiziologic - flacon perfuzabil;

- glucoza 10%;

- seringi de diferite dimensiuni + robinet cu 3 cai;

- defibrilator automat extern;

- glucometru;

Medicatie de urgenta:

- adrenalina fiole;

- Epipen 150 µg si 300 µg;

- adenozina;

- amiodarona;

- diazepam (intrarectal + intravenos).

41. Pneumologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- termometru;

- spirometru;

- negatoscop;

- optional: trusa de punctie pleurala, ace pentru biopsie;

- colaborare directa cu cabinet de radiologie, CT, laborator clinic si microbiologic;

- acces la investigatie bronhoscopica;

- pulsoximetru;

- computer cu cititor de CD si program de citire DICOM;

- trusa de urgenta;

Optional: aspirator.

Observatii: - colaborare cu un serviciu de urgenta.

42. Psihiatrie

Dotare:

- tensiometru;

- ciocan reflexe;

- termometru;

- centimetru;

- eprubete diverse.

43. Psihiatrie pediatrica

Dotare:

- trusa de interventie de urgenta;

- ciocan reflexe;

- negatoscop;

- oftalmoscop;

- tensiometru;

- stetoscop;

- diapazon;

- dinamometru;

Optional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.

46. Reumatologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- goniometru;

- cantar pentru adulti;

- ciocan reflexe;

- centimetru.

47. Sanatate publica

Dotare:

- scaun, birou;

- calculator sau laptop;

- imprimanta multifunctionala;

- acces la internet;

- program de analiza statistica;

- masa pentru intalniri si scaune aferente;

- dulap pentru depozitare documente;

- stetoscop si tensiometru;

- cantar adulti;

- taliometru;

- optotip.

49. Sala de fizioterapie (activitate conexa actului medical):

Dotare:

Conditii de spatiu:

- suprafata utila a salii va asigura cel putin 4,5 - 5 m2 pentru fiecare pacient;

- sala va avea aerisire naturala directa, cat mai eficienta;

- pardoseala calda (parchet sau scandura) sau mocheta pe beton cu strat amortizor;

- cabina de dus (cu apa calda permanenta) si WC;

- spatiu separat pentru dezbracat-imbracat.

Dotari specifice:

- 1 spalier;

- 2 saltele;

- 1 oglinda de perete;

- 1 masa kineto simpla;

- 1 banca;

- 2 instalatii-montaje scripete cu contragreutati;

- greutati de diverse marimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;

- minimum 3 - 4 dispozitive pentru recuperare functionala din grupa "dispozitive ajutatoare" (de exemplu: pedalier, planseta basculanta, giroplan, levier pentru cvadriceps, roata si scarita pentru umar, placa canadiana, placa pentru abilitatile mainii etc.);

- cantar pentru persoane;

- aparat de masurat tensiunea arteriala;

- trusa de urgenta.

#M4

50. Urologie

Dotare:

- tensiometru;

- stetoscop;

- negatoscop;

- masa ginecologica;

- lampa ultraviolete;

- citoscop de diferite marimi;

- seringi Govon;

- portace Mathieu;

- trusa de benique;

- trusa de mica chirurgie;

- dilatator anal;

- sonde uretrale;

- sonde uretro-vezicale;

- irigator;

- pungi colectoare de urina;

- bujii fuliforme de la nr. 1 - 8, cate 5 bucati din fiecare;

- bujii olivare exploratorii, 5 bucati;

- bujii pentru dilatare de la nr. 10 - 20, cate 5 bucati din fiecare;

- negatoscop;

- sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucati din fiecare;

- ecograf cu transductor abdominal si transrectal (in functie de competenta);

- uretroscop cu element lucrativ si pense de extractie.

#B

---------------