23. Medicina de laborator

Dotare:

a) Pentru HEMATOLOGIE

- analizor automat hematologie;

- microscop optic;

- analizor semiautomat/automat coagulare;

- pipete automate;

- termostat;

- centrifuga;

- sistem de determinare VSH;

- frigider cu congelator.

b) Pentru CHIMIE CLINICA (BIOCHIMIE)

- analizor automat biochimie;

- analizor semiautomat/automat examen biochimic urina;

- linie semiautomat/automat electroforeza proteinelor serice;

- microscop optic;

- pipete automate;

- centrifuga;

- frigider cu congelator.

c) Pentru IMUNOLOGIE

- analizor automat imunologie;

- pipete automate;

- centrifuga;

- frigider cu congelator.

Observatii:

- instalatia de apa purificata (distilata) poate insoti analizoarele automate de biochimie sau se poate folosi apa distilata din comert,

- nu este corect a se impune linia ELISA sau analizor cu chemiluminiscenta, ele reprezinta doar o modalitate de a efectua determinari imunologice,

- in laborator poate fi folosit unul sau mai multe analizoare de imunologie care pot functiona pe principii diferite, inclusiv ELISA sau chemiluminiscenta, depinzand de gama de analize pe care doreste sa o efectueze laboratorul.

d) Pentru MICROBIOLOGIE

- termostat cu temperatura reglabila,

- hota cu flux laminar vertical,

- microscop optic,

- densitometru,

- frigider cu congelator,

- bec de gaz/sistem echivalent,

- anse bacteriologice,

- lampa UV.

Observatii:

- pentru laboratoarele care isi pregatesc mediile de cultura in unitate, depinzand de tipul substantelor care se folosesc pentru prepararea mediilor de cultura (pulbere sau semisolide) sunt necesare: ph-metru, autoclav pentru sterilizarea mediilor de cultura, baie de apa cu temperatura reglabila,

- nu se mai impune in laboratoarele din ambulatoriu autoclavul pentru distrugerea mediilor de cultura utilizate sau/si a produselor patologice care rezulta din activitatea de microbiologie avand in vedere ca deseurile rezultate din activitatea de microbiologie sunt indepartate de catre o firma specializata de 2 - 3 ori/saptamana sau o data/saptamana cu obligativitatea pastrarii lor la frigider (2 - 8°C) conform Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.