44. Radiologie

Dotare:

a) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistica Medicala - Radiologie Conventionala

- aparat de radiografie digitala sau cu sistem de digitizare sau

- aparat de mamografie sau

- aparat de radiografie dentara sau ortopantomograf sau cone beam CT sau

- aparat de radioscopie si radiografie digitala;

- obiecte anexe prevazute de lege pentru autorizarea de functionare: geam de sticla plumbata, ecrane si sorturi protectoare, sistem de inregistrare a dozei de radiatii ionizante;

- solutie informatica hardware/software de stocare a imaginilor - capacitate minim 1 TB;

- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare si eliberare a rezultatelor si

- sistem de furnizare a imaginilor medicale catre pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimanta dedicata pentru studii imagistice sau solutie software de livrare electronica a imaginilor;

- instrumentar de urgenta (necesar doar pentru cabinetele care isi asuma efectuarea de examinari cu injectare de substanta de contrast iodata): trusa de intubatie, sursa de oxigen, defibrilator cardiac;

Observatie: colaborare cu un serviciu de urgenta.

b) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistica Medicala - Ecografie

- ecograf cu specificatii minime: Doppler pulsat si color;

- Transductor de uz abdominal cu banda de frecventa minim intre 3 si 5 MHz;

- Transductor de tesuturi moi superficiale cu banda de frecventa minim intre 6 si 10 MHz;

- solutie informatica hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;

- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare si eliberare a rezultatelor si

- sistem de furnizare a imaginilor medicale catre pacient: videoprinter sau inscriptor CD/DVD sau imprimanta dedicata pentru studii imagistice sau solutie software de livrare electronica a imaginilor.

c) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistica Medicala - Computertomografie (CT)

- aparat de computertomografie (CT);

- seringa automata de injectare a substantei de contrast cu dubla cale;

- obiecte anexe prevazute de lege pentru autorizarea de functionare: geam de sticla plumbata, ecrane si sorturi protectoare, sistem de inregistrare a dozei de radiatii ionizante;

- solutie informatica hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;

- sistem informatic de interpretare a imaginilor, de redactare si eliberare a rezultatelor si

- sistem de furnizare a imaginilor medicale catre pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimanta dedicata pentru studii imagistice sau solutie software de livrare electronica a imaginilor;

- trusa de intubatie;

- sursa de oxigen;

- defibrilator cardiac;

Observatie: colaborare cu un serviciu de urgenta.

d) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistica Medicala - Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM)

- aparat de imagistica prin rezonanta magnetica (IRM);

- seringa automata de injectare a substantei de contrast (doar pentru unitatile care isi asuma efectuarea de examinari cu injectare de contrast);

- solutie informatica hardware/software de stocare a imaginilor de capacitate minim 1 TB;

- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare si eliberare a rezultatelor si

- sistem de furnizare a imaginilor medicale catre pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimanta dedicata pentru studii imagistice sau solutie software de livrare electronica a imaginilor;

- instrumentar de urgenta (necesar doar pentru cabinetele care isi asuma efectuarea de examinari cu injectare de substanta de contrast): trusa de intubatie, sursa de oxigen, defibrilator cardiac;

Observatie: colaborare cu un serviciu de urgenta.

e) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistica Medicala - Osteodensitometrie

- Osteodensitometru DXA;

- cantar;

- taliometru.

f) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistica Medicala - Consultatii Imagistice:

- solutie informatica hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minim 1 TB;

- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare si eliberare a rezultatelor,*)

#CIN

*) La pct. 44, lit. f) se termina cu virgula (,). Insa literele de la pct. 44 sunt reproduse exact in forma in care au fost publicate la paginile 37 - 39 din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 483 bis din 5 iunie 2020.

#M4

Observatie:

- nu necesita dotare medicala de specialitate;

- consultatiile imagistice (a doua opinie si teleradiologie) se pot asocia cu oricare dintre celelalte variante de organizare a cabinetului de radiologie imagistica medicala.

g) Pentru Cabinet de Radiologie - Imagistica Medicala cu servicii complexe

- reprezinta cabinetul care ofera servicii complexe de imagistica, ce constau din combinarea serviciilor oferite de oricare dintre variantele a) - f) de mai sus.

Observatie: dotarea minima a unui cabinet de radiologie - imagistica medicala cu servicii complexe consta din indeplinirea cumulativa a dotarii minime necesare pentru fiecare serviciu individual oferit (variantele a) - f) de mai sus), iar in aceasta situatie, este necesara indeplinirea doar o singura data a urmatoarelor cerinte de dotare:

- solutie informatica hardware/software de stocare a imaginilor capacitate minima 1 TB;

- sistem informatic de interpretare a imaginilor, redactare si eliberare a rezultatelor si

- sistem de furnizare a imaginilor medicale catre pacient: inscriptor CD/DVD sau imprimanta dedicata pentru studii imagistice sau solutie software de livrare electronica a imaginilor.

#M5