48. Stomatologie

Dotare:

- unit dentar cu cel putin doua piese terminale;

- truse de consultatie (oglinzi, sonde si pense dentare) - minim 10 truse;

- canule pentru aspiratie;

- freze pentru turbine si pentru pisele de mana;

- instrumentar si ace pentru tratamente endodontice;

- instrumentar chirurgical (clesti pentru extractie, bisturiu/lame de bisturiu pentru partile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensa chirurgicala, material de sutura pentru partile moi etc.);

- seringi uniject cu ace si seringi de unica folosinta;

- instrumentar/aparatura de detartraj;

- substante anestezice injectabile si topice;

- linguri pentru amprentare;

- echipament de protectie (halat, masca, manusi si ochelari);

- echipament/aparatura pentru sterilizare;

Observatie: cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusa de urgenta conform Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind continutul minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicina dentara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

#M5