## fisa tehnica analize lab
Furnizor de analize de laborator ………………………………..
Sediu / Punct de lucru …………………….………………
| A. APARATURA DIN DOTARE - ANALIZE DE LABORATOR | [6 empty] | TOTAL punctaj furnizor= |  | 0
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Denumire aparat/ dispozitiv | Act detinere |  |  |  |  | Nr. Autorizatie utilizare MSP/OTDM | Service/ Întretinere periodică | Verificare metrologica
|  |  | Serie si numar | Data fabricatiei | Tip act | Nr. act | Termen de valabilitate act |  |  |  | PUNCTAJ furnizor | Punctaj cf Norme
1. Hematologie:
1.1. Morfologie*):
| a) analizor pana la 18 parametri inclusiv - pt viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 puncte | [10 empty] | 10
| b) analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) - pt viteza mai mare de 60 teste/oră se adauga 5 puncte - pt mai mult de 22 parametri se adauga 5 puncte - pt modul flowcitometric - se adauga 10 puncte | [10 empty] | 25
| 1.2. Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat | [10 empty] | 10
| b) analizor coagulare complet automat | [10 empty] | 20
1.3. Imunohematologie
| a) manual | [10 empty] | 2
| b) echipament semiautomat pentru determinarea Grupelor sangvine RH | [10 empty] | 5
| c) echipament automat pentru determinarea Grupelor sangvine RH | [10 empty] | 10
| 1.4. Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH). Aparat automat de citire VSH: a) intre 1 - 10 pozitii b) intre 11 - 20 pozitii c) peste 21 pozitii | [10 empty] | 5 10 15
2. Microbiologie:
2.1. Bacteriologie
Metoda manuala
| - identificarea germenilor | [10 empty] | 10
| -efectuarea antibiogramei | [10 empty] | 8
2.2. Micologie:
Metoda manuala
| - decelarea prezenţei miceliilor si identificarea miceliilor | [10 empty] | 10
| - efectuarea antifungigramei | [10 empty] | 8
2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie+micologie):
| - analizor automat de microbiologie | [10 empty] | 40
| analizor automat de insamantare a mediilor de cultura | [10 empty] | 10
| analizor automat de microbiologie cu spectromie de masa | [10 empty] | 60
MALDI -Tof ,pentru identificarea rapida a germenilor patogeni se considera analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaza atat identificarea bacteriilor sau fungilor cat si antibiograma sau antifungigrama in mod automat.Densiometrul(nefelometru ) destinat masurarii turbiditatii suspensiilor bacteriene cat si galeriile de identificare a bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie.
| -analizor semiautomat de microbiologie Se iau in calcul in vederea acordarii punctajului maxim 2 aparate. | [10 empty] | 10
2.4. Parazitologie:
| examen parazitologie pe frotiu | [10 empty] | 2
3. Biochimie serica si urinara:
a)Analizoare pentru biochimie:
| - a1 analizor semiautomat | [10 empty] | 10
| - a2 analizor de ioni semiautomat | [10 empty] | 15
| - a3- analizor automat biochimie | [10 empty] | 30
| a3.1 pentru determinari de turbudimetrie | [10 empty] | 10
| a3.2 pentru modul ioni | [10 empty] | 15
| a3.3 pentru viteza aparatului, inclusiv modul ioni se adauga 0,06 puncte/proba/ora Se pot puncta maxim 4 aparate indiferent de tip (automat sau semiautomat) dintre cele prevazute la litera a1, a2, si a3 | [10 empty] | 0,06 puncte/ proba/ora
b)Analizoare pentru electroforeza:
| - b1 analizor semiautomat | [10 empty] | 10
| - b2 analizor automat Se iau in calcul in vederea acordarii punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip,automat sau semiautomat ) dintre cele prevazute la litera b) | [10 empty] | 30
c)Analizoare pentru examen de urina
| - c1 analizor semiautomat | [10 empty] | 5
| - c2 analizor automat Se iau in calcul in vederea acordarii punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip , automat sau semiautomat ) dintre cele prevazute la litera c) | [10 empty] | 20
4. Imunologie:
| 4.1 Serologie: | [10 empty] | 2
4.2 Metoda Elisa
| a1 - sistem semiautomatizat Elisa | [10 empty] | 15
a2 - sistem automatizat Elisa cu:
| - o microplaca | [10 empty] | 25
| -doua microplaci simultan se adauga 5 puncte | [10 empty] | 5
| - 4 microplaci simultan se adauga 10 puncte | [10 empty] | 10
| - 6 microplaci simultan se adauga 15 puncte | [10 empty] | 15
4.3 Sisteme speciale
| b1 - Sisteme speciale semiautomate | [10 empty] | 25
| b2 - automate In functie de capacitatea de lucru a aparatului prevazut la punctul b2 ) , pentru fiecare investigatie / ora se acorda cate 0,6 puncte).Viteza se ia in calcul o singura data indiferent de numarul de metode al aparatului. | [10 empty] | 50
In cazul b2 cu mai multe metode de lucru, pt fiecare metoda de lucru in plus se adauga 20 puncte.
5. Citologie
| Microscop optic cu examinare in lumina polarizata / UV | [10 empty] | 6
| Microscop optic fara examinare in lumina polarizata / UV | [10 empty] | 4
6. Histopatologie
| - sistem automat de prelucrare a probelor (de la proba pana la bloc de parafina) | [10 empty] | 40
| - sistem de colorare automata a lamelor | [10 empty] | 15
| -procesor tesuturi -histoprocesor automat fara vacum | [10 empty] | 5
| -procesor tesuturi -histoprocesor automat cu vacum | [10 empty] | 6
| - aparat coloratie automatizata histochimica | [10 empty] | 5
| - aparat coloratie automatizata imunohistochimica | [10 empty] | 7
| - microtom parafina | [10 empty] | 5
| -criotom | [10 empty] | 7
| -termostat pt parafina | [10 empty] | 1
| - platina sau baie termostata | [10 empty] | 1
| -balanta analitica | [10 empty] | 1
| - pH-metru | [10 empty] | 1
| -masa absorbanta pt vapori toxici | [10 empty] | 1
| - baterie colorare manuala hematoxilina - eozina | [10 empty] | 1
| '- baterie colorare manuala pentru imunohistochimie | [10 empty] | 1
NOTA1: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate.
NOTA2: Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, calculați de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%.
Raspundem pentru exactitatea si corectitudinea datelor
| REPREZENTANT LEGAL, | [6 empty] | DATA:………………….
………………………………………………………………..

## fisa tehnica radiologie
Furnizor de servicii de radiologie şi imagistică medicală ……………….
Sediu / Punct de lucru ………………………………………………..
| A. APARATURA DIN DOTARE - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ | [6 empty] | TOTAL punctaj furnizor= |  | 0
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Denumire aparat/ dispozitiv | Act detinere |  |  |  |  | Nr. Autorizatie utilizare MSP/OTDM | Service/ Întretinere periodică | Verificare metrologica
|  |  | Serie si Numar | Data fabricatiei | Tip act | Nr. act | Termen de valabilitate act |  |  |  | PUNCTAJ furnizor | Punctaj cf Norme
a) | 1.Radiologie (scopie ) | [10 empty] | 15
| 2. Radiologie ( grafie) | [10 empty] | 25
b) | Post independent de radiografie | [10 empty] | 25
c) | Radiografie retroalveolara | [10 empty] | 5
| radiografie panoramica | [10 empty] | 10
| CBCT | [10 empty] | 15
d) | Aparate de radiologie mobile -se acorda 15 pct pre fiecare dispozitiv medical | [10 empty] | 15
Pentru echipamentele de radiologie , dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie:
| partial digitalizat (placi fosforescente) | [10 empty] | 15
| direct digital | [10 empty] | 30
optiuni :
| stepping periferic | [10 empty] | 5
| cuantificarea stenozelor | [10 empty] | 5
| optimizarea densitatii | [10 empty] | 5
| trendlendburg | [10 empty] | 3
| afisare colimatori fara radiatie | [10 empty] | 3
| stand vertical | [10 empty] | 3
| 2 Bucky | [10 empty] | 1
e) | Mamografie- se acorda 15 pct ptr fiecare dispozitiv medical | [10 empty] | 15
Dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie:
| - partial digital | [10 empty] | 15
| -digital | [10 empty] | 30
| -cu tomosinteza | [10 empty] | 40
| -dimensiunea câmpului de expunere | [10 empty] | 1
| -facilitate de stereotaxie | [10 empty] | 10
f) | Ecografia -se acorda 15 pct ptr fiecare dipozitiv medical | [10 empty] | 15
g) | Computer tomografie -se acorda 60 pct ptr fiecare computer tomograf spiral | [10 empty] | 60
Dupa caz , la punctajul obtinut se adauga:
numarul de sectiuni concomitente:
| - 2 - 8 sectiuni | [10 empty] | 25
| - 16 - 32 sectiuni | [10 empty] | 40
| - 64 sectiuni | [10 empty] | 70
| - 128 sectiuni | [10 empty] | 100
| - peste 128 sectiuni sau CT DUAL | [10 empty] | 150
Timp de achiziţie a imaginii
| - 0,5 - 1 secunda | [10 empty] | 10
sau
| <0,5 secunde | [10 empty] | 20
aplicatii software* instalate pe computerul tomograf
| Circulatie - minim 64 slice | [10 empty] | 2
| evaluare nodul pulmonar - minim 16 slice | [10 empty] | 2
| perfuzie - minim 64 slice | [10 empty] | 2
| angiografie cu substractie de os - minim 16 slice | [10 empty] | 2
| dental - 2 slice | [10 empty] | 2
| sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere | [10 empty] | 10
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament
| accesorii - printer - digital | [10 empty] | 5
| analog | [10 empty] | 1
| injector automat | [10 empty] | 15
| statie de post procesare si software aferent* | [10 empty] | 20
*se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalări iechipamentului
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică
| aparate de rezonanţă magnetică cu camp magnetic sub 1T | [10 empty] | 15
| aparate de rezonanţă magnetică cu camp magnetic de 1T si sub 1,5 T | [10 empty] | 30
| aparate de rezonanţă magnetică cu camp magnetic de 1,5 T si mai mic de 3 T | [10 empty] | 100
| aparate de rezonanţă magnetică cu camp magnetic de cel putin 3 T | [10 empty] | 150
După caz, la punctajul obţinut se adaugă
| .1- pentru fiecare tip de antena instalată*)se adauga 20 puncte | [10 empty] | 20
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a echipamentelor
2. Aplicatii software* instalate pe RMN
| - Post-procesare 3D -prelucrarea achizitiilor in 3D | [10 empty] | 10
| - Tractografie - vizualizarea tacturilor 3 D a materieialbe cerebrale , cuantificarea , deplasarea sau ruperea lor | [10 empty] | 10
| -Perfuzie cuantificarea permeabilitatii tumorale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala si a prostatei | [10 empty] | 10
| -Perfuzie fara substanta de contrast-permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei teritoriilor cerebrale corespinzatoare arterelor cerebrale individuale | [10 empty] | 10
| -Soft cardiac - evaluarea viabilitatii , perfuziei si dinamicii cordului | [10 empty] | 10
| -Soft de scanare corp in totalitate -scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt | [10 empty] | 10
| -Angiografie de corp in totalitate -permite vizulaizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare | [10 empty] | 10
| -Spectroscopie | [10 empty] | 10
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a aplicaţiilor instalate pe echipamente
3. Accessorii
| printer - digital | [10 empty] | 5
| analog | [10 empty] | 1
| injector automat | [10 empty] | 15
| Statie de post procesare si software aferent * (alta decât staţia de vizualizare) | [10 empty] | 20
* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului
i) | Medicina nucleară (Gamma Camera) se acorda 70pct pentru fiecare dispozitiv medical | [10 empty] | 70
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
| -Cu 1detector | [10 empty] | 5
| -Cu 2 detectori | [10 empty] | 15
Accesorii
| -Printer digital | [10 empty] | 5
| -Injector automat | [10 empty] | 15
| -Statie de post procesare si softwaew aferent alta decat statia de vizualizare | [10 empty] | 20
j) | Osteodensitometrie segmentara (DXA)-se acorda 15 pct ptr fiecare dispozitiv medical | [10 empty] | 15
k) | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
| Cameră obscură umedă manuală | [10 empty] | 1
| Developator automat umed | [10 empty] | 3
| Developator umed day light | [10 empty] | 5
| Cititor de plăci fosforice (CR) | [10 empty] | 15
| developare automata uscata | [10 empty] | 10
| Arhivă filme radiografice | [10 empty] | 5
| Arhiva CD | [10 empty] | 15
| Arhivă de mare capacitate (PACS) | [10 empty] | 20
| Digitizer pentru medii transparente (filme) | [10 empty] | 5
NOTA 1: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie, anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv. NOTA 2: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate. NOTA 3: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistica medicala care participa cu mai multe puncte de lucru, punctajul se acorda pt fiecare aparat / echipament aflat intr-un laborator/punct de lucru pt care se incheie contract cu casa de asigurări de sănătate.
NOTA4: Pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculați de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%.
Raspundem pentru exactitatea si corectitudinea datelor
| REPREZENTANT LEGAL, | [6 empty] | DATA:………………….
………………………………………………………………..