## MACHETA-laborator
Furnizor de analize de laborator:
A. APARATURA DIN DOTARE - ANALIZE DE LABORATOR
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | anul 2013
|  | puncte | dimin pct / fiecare an in plus | total pct | An fabricatie
1. Hematologie:
1.1. Morfologie*):
| a) analizor până la 18 parametri inclusiv - cu o vechime de până la 5 ani | 10
| b) 1. analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv - cu o vechime de până la 5 ani | 12
| b) 2. analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv - cu modul laser flowcitometric - cu o vechime de până la 5 ani | 18
| c) 1. analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu cel putin 61 teste/oră - cu o vechime de până la 5 ani | 14
| c) 2. analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă - 5 DIF) cu cel putin 61 teste/oră - cu modul laser flowcitometric - cu o vechime de până la 5 ani | 20
| 1.2. Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat - cu o vechime de până la 5 ani | 10
| b) analizor coagulare complet automat cu o vechime de până la 5 ani | 18
1.3. Imunohematologie
2. Microbiologie:
2.1. Bacteriologic
| a) analizor automat microbiologie - cu o vechime de pana la 5 ani | 40
| b) identificarea germenilor | 10
| c) efectuarea antibiogramei | 8
2.2. Micologie:
| decelarea prezenţei miceliilor si identificarea miceliilor | 10
| efectuarea antifungigramei | 8
2.3. Parazitologie:
| examen parazitologie pe frotiu | 2
3. Biochimie:
| a)analizor semiautomat - cu o vechime de până la 5 ani | 5
| b)analizor automat inclusiv modul de ioni- cu o vechime de până la 5 ani | 10
| b1) analizor automat cu determinare si prin turbidimetrie - cu o vechime de pana la 5 ani | 20
| b2) analizor automat cu determinare si prin turbidimetrie, inclusiv modul de ioni - cu o vechime de pana la 5 ani | 30
| In functie de capacitatea de lucru a aparatului , pentru fiecare investigatie / ora se acorda cate 0,06 puncte. | 0.06
| c) analizor semiautomat pt electroforeza - cu o vechime de pana la 5 ani | 5
| d) analizor automat pt electroforeza - cu o vechime de pana la 5 ani | 20
4. Imunologie:
| a) sistem semiautomatizat Elisa - cu o vechime de până la 5 ani | 10
b) sistem automatizat Elisa - cu o vechime de până la 5 ani cu :
| o micro placa | 25
| doua micro placi simultan | 30
| 4 microplaci simultan | 35
| 6 microplaci simultan | 40
c) sisteme speciale - cu o vechime de până la 5 ani
| - semiautomate (max 2 aparate) | 25
| -automate | 40
| (in functie de capacitatea de lucru a aparatului , pentru fiecare proba / ora se acorda cate 0,6 puncte) (se iau in calcul maxim 2 aparate pe tip de metoda) | 0.6
| 5. Citologie Papanicolau | 5
| 6. Histopatologie | 25
| - sistem automat de prelucrare a probelor (de la proba pana la bloc de parafina) | 40
| - sistem de colorare automata a lamelor | 15
7. Analize de urina
| a)analizor semiautomat pt examen urina - cu o vechime de până la 5 ani | 5
se iau în calcul maxim 2 aparate, cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat, situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat
| b)analizor automat pt examen urina - cu o vechime de până la 5 ani (se iau in calcul maxim 2 aparate) | 20
| TOTAL PUNCTE APARATURA |  |  | 0
NOTĂ: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate.
B. RESURSE UMANE
Nr. crt. | Categorie de personal | punctaj norme | nr ore | puncte obtinute | NR PERS
| 1. medic primar de specialitate | 40
| 2. medic specialist | 30
| 3. chimişti medicali, biologi medicali, biochimişti medicali, principali | 25
| 4. chimişti medicali, biologi medicali, biochimişti medicali, specialisti | 20
| 5. chimişti, biologi, biochimişti | 15
| 6. farmacist cu drept de libera practica | 15
| 7. asistenţi medicali de laborator cu studii superioare | 10
| 8.asistenţi medicali de laborator fara studii superioare | 8
| 9. cercetator stiintific CP1 si CP2 in anatomie-patologica | 40
| 10. cercetator stiintific CP3 si CS in anatomie-patologica | 30
| 11. asistenti de cercetare stiintifica in anatomie-patologica | 25
| TOTAL PUNCTE PERSONAL |  |  | 0
NOTĂ: Punctajul se acorda pt fiecare angajat medico-sanitar cu norma intreaga, iar pt fractiuni de norma se acorda punctaj direct proportional cu fractiunea de norma lucrata.
C. LOGISTICA
1 | 1. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore:
| - direct medicului | 3
| - sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet | 4
2 | 2. software dedicat activităţii de laborator - care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet, CNP-ul pacientului, codul de parafa si numărul de contract al medicului care a recomandat, tipul şi numărul investigaţiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator, precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei, care se verifică la sediul furnizorului):
| operaţional - instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date; | 10
3 | . website - care să conţină minimum următoarele informaţii: a - datele de contact – adresa, teleforn, fax, mail, pentru laboratoarle/punctele de lucru din structura, orarul de funcţionare, certificări/acreditări | 2 | pe punct de lucru
| b - chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) | 5
4. | Pct recoltare externe aflate in alte localitati decat cele resedinta de judet / prg 5zile/saptamana, min 7 ore/zi cu personal de recoltare | 10
5. | Pct recoltare mobile / prg 5zile/saptamana, min 7 ore/zi cu personal de recoltare | 20
Pentru program de lucru redus punctajul se diminueaza corespunzator.
| TOTAL PUNCTE LOGISTICA |  |  | 0
NOTĂ: Pentru furnizorii de servicii de laborator care participa cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casa de asigurari, punctajul corespunzator pct.1 si 3b se acorda o singura data pt punctul de lucru pt care opteaza furnizorul de servicii medicale de laborator
| TOTAL GENERAL CRITERIU EVALUARE RESURSE |  |  | 0

## MACHETA-RAD
Furnizor de radiologie-imagistica:
A. APARATURA DIN DOTARE - RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | 2013 |  |  |  | Denumire aparat/ dispozitiv | Act detinere |  |  |  |  | Nr. Autorizatie utilizare MSP/OTDM | Service/ Întretinere periodică | Verificare metrologica
|  | puncte | diminuare pct / fiecare an in plus peste 5 ani | total pct | AN fabricatie |  | Numar şi serie | Data fabric | Tip act | Nr. act | Termen de valabilitate act
a) | Radiologie (scopie ) | 15
| Radiologie ( grafie) | 25
b) | Post independent de radiografie | 25
c) | Radiografie dentară | 15
d) | Aparate de radiologie mobile | 15
Pentru echipamentele de radiologie , dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie:
| digitalizat (placi fosforescente) | 5
| direct digital | 10
optiuni :
| stepping periferic | 5
| cuantificarea stenozelor | 5
| optimizarea densitatii | 5
| trendlendburg | 3
| afisare colimatori fara radiatie | 3
| stand vertical | 3
| tomografie plana | 1
| 2 Bucky | 1
e) | Mamografie | 15
Dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie:
| partial digital | 5
| digital | 10
| Dimensiunea câmpului de expunere | 1
| Existenţa de casete dedicate | 1
| Facilitate de stereotaxie | 10
f) | Ecografia | 15
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
Mod de lucru al unitatii de baza;
| B (sau 2D) | 1
| M: | 1
| - Doppler color | 2
| - Doppler color power sau Doppler | 1
| - Doppler pulsat: | 1
| - triplex | 0.5
| achizitie imagine panoramica | 1
| achizitie imagine panoramica cu Doppler color | 1
| achizitie imagine cu armonici superioare | 1
Caracteristici tehnice sistem
| - monitor alb-negru color | 1
| modalitati de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare optiune se adauga cate 1 punct | 1
| - aplicaţii software incluse (abdomen, părţi moi, obstetrică-ginecologie) | 1
| - stocare imagini DICOM (CD, DVD, stick USB, hard disk) | 2
| - printer alb-negru / color | 1
g) | Computer tomografie
| computer tomograf spiral | 60
| computer tomograf secvential | 15
Dupa caz , la punctajul obtinut se adauga:
numarul de sectiuni concomitente:
| - 2 - 8 sectiuni | 25
| - 16 - 32 sectiuni | 40
| - peste 32 sectiuni | 70
Timp de achiziţie a imaginii
| - 0,5 - 1 secunde | 10
sau
| <0,5 secunde | 20
aplicatii software* instalate pe computerul tomograf
| 3D | 2
| Circulatie - 64 slice | 2
| evaluare nodul pulmonar - 16 slice | 2
| perfuzie - 64 slice | 2
| colonoscopie - 64 slice | 2
| angiografie cu substractie de os - 16 slice | 2
| dental - 2 slice | 2
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament
| accesorii - printer - digital | 5
| analog | 1
| injector automat | 15
| statie de post procesare si software aferent* | 20
*se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalăriiechipamentului
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică | 100
| aparate de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: san, extremitati, cap, genunchi, etc), scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului; | 30
După caz, la punctajul obţinut se adaugă
| 1- câmp magnetic - 1 T | 10
| - câmp magnetic - 1,5 T şi peste | 20
| 2. - pentru fiecare tip de antena instalată* se adauga : | 20
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a echipamentelor
3. Aplicatii software* instalate pe RMN – pentru fiecare tip de soft instalat se adauga:
*se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentata a aplicaţiilor instalate pe echipamente
| -post-procesare 3D - prelucrarea achizitiilor in 3D | 10
| - tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor | 10
| - perfuzie | 10
| - perfuzie fara substanta de contrast | 10
| - soft cardiac | 10
| - soft de scanare corp in totalitate | 10
| - angiografie de corp in totalitate | 10
| -Spectroscopie | 10
4. Accessorii
| printer - digital | 5
| analog | 1
| injector automat | 15
| Statie de post procesare si software aferent * (alta decât staţia de vizualizare) | 20
* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului
I) | Medicina nucleară (Gamma Camera) | 70
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
| cu o cameră de citire | 5
| cu două camere de citire | 15
| Hot lab: | 15
j) | Osteodensitometrie | 15
k) | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
| Cameră obscură umedă manuală | 1
| Developator automat umed | 3
| Developator umed day light | 5
| Cititor de plăci fosforice (CR) | 15
| developare automata uscata | 10
| Arhivă filme radiografice | 5
| Arhiva CD | 15
| Arhivă de mare capacitate (PACS) | 50
| Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
| TOTAL PUNCTE APARATURA |  |  | 0
NOTA 1: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie, anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv. NOTA 2: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate. NOTA 3: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistica medicala care participa cu mai multe puncte de lucru, punctajul se acorda pt fiecare aparat / echipament aflat intr-un laborator/punct de lucru pt care se incheie contract cu casa de asigurări de sănătate.
B. EVALUAREA RESURSELOR UMANE
Nr. crt. | Categorie de personal | punctaj norme | nr ore | puncte obtinute | Nr persoane
Medici:
| - medic specialist radiologie şi imagistică medicală | 30
| - medic primar radiologie şi imagistica medicala | 40
| - medic specialist medicină nucleară | 30
| - medic primar medicină nucleară | 40
| - medic specialist anestezist | 10
| - medic primar anestezist | 15
| - medic specialist medicina de urgenta | 10
| - medic primar medicina de urgenta | 15
| - medic cu competenţă /supraspecializare /atestat de studii complementare Eco obtinuta in ultimii 5 ani | 10
| - medic cu competenţă /supraspecializare /atestat de studii complementare Eco obtinuta de mai mult de 5 ani | 15
(punctajul se acorda pt medicii din specialitatile clinice si medicii de familie care efectueaza servicii paraclinice-ecografii in baza actelor aditionale incheiate la contractele de furnizare serv medicale clinice/ contracte de furnizare in asistenta medicala primara)
| - medic dentist | 13
| - medic dentist specialist | 15
| - medic dentist primar | 20
(punctajul se acorda pt medicii dentisti care efectueaza radiografii dentare retroalveolare si panoramice in baza actelor aditionale incheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicina dentara)
Operatori:
| a) absolvent colegiu imagistică medicală | 11
| b) bioinginer | 13
| c) fizician | 13
Asistenţi medicali:
| a) de radiologie cu studii superioare | 10
| b) de radiologie fara studii superioare | 8
| b) asistenti generalisti pentru Eco + ATI | 7
Personal auxiliar
| tehnician aparatură medicală | 9
| TOTAL PUNCTE PERSONAL |  |  | 0
NOTĂ: Punctajul se acorda pt fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă, iar pentru fracţiuni de normă se acorda punctaj direct proportional cu fractiunea de norma lucrata.
C. LOGISTICA
a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia:
| - reţea de transmisie imagini interne (RIS) | 8
| - transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţa (PACS) | 10
b) software dedicat activităţii de laborator - care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere
(serie şi număr bilet, CNP-ul pacientului, codul de parafa si numărul de contract al medicului care a recomandat, tipul şi numărul investigaţiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator, precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei, care se verifică la sediul furnizorului):
| - operaţional - instalat si cu aparate conectate pentru transmitere de date | 10
| c) website - care să conţină minimum următoarele informaţii: c1 - datele de contact –adresa, teleforn, fax, mail, pentru laboratoarle/punctele de lucru din structura, orarul de funcţionare, certificări/acreditări | 2 | pt punct de lucru
| c2 - chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) | 5
| TOTAL PUNCTE LOGISTICA |  |  | 0
Punctajul se acordă o singură dată indiferent dacă furnizorul oferă servicii de teleradiologie CT sau RMN sau şi CT şi RMN.
NOTĂ: Pentru furnizorii de investigatii paraclinice de radiologie-imagistica medicala care participa cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casa de asigurari, punctajul pt lit a) si c2 se acorda o singura data pt punctul de lucru pt care opteaza furnizorul de radiologie-imagistica medicala.
| TOTAL GENERAL CRITERIU EVALUARE RESURSE |  |  | 0