## EVALUARE
UNITATEA MEDICO-SANITARA:
PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE
*aparatele mai vechi de 12 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un
nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător nu se punctează.
**pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, calculați de la data fabricării sau de la data
recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%.
NR. CRT | 1. CRITERIU DE EVALUARE A RESURSELOR 50% | PUNCTAJ | TIPUL APARATULUI | DENUMIRE APARAT | SERIA SI NR. APARATULUI | AN FABRICATIE APARAT | CAPACITATE DE LUCRU | NUMAR PARAMETRII DETERMINATI | NUMAR TESTE/ ORA | CALCULARE PUNCTAJ | DOVADA/DOCUMENT DETINERE LEGALA A APARATURII IN TERMEN DE VALABILITATE(TIP DOCUMENT) | NUMAR/DATA | VALABILA DE LA ...*) | VALABILA PANA LA ...*) | DENUMIRE FURNIZOR SERVICE | NUMAR/DATA | VALABILA DE LA ...*) | VALABILA PANA LA ...*) | AVIZUL DE UTILIZARE/ BULETINUL DE VERIFICARE PERIODICA PENTRU DISPOZITIVELE SECOND HAND DIN DOTARE (OTDM)
1 | I. CRITERIU DE EVALUARE 50%
2 | A.EVALUAREA CAPACITATII TEHNICE
3 | 1.HEMATOLOGIE
4 | 1.1 Morfologie*)
5 | a) Analizor pana la 18 parametrii inclusiv | 10 pct
6 | pentru viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 pct | 5 pct
7
8 | a) Analizorcu mai mult de 18 parametrii (cu formula leucocitara completa -5 dif) | 25 pct
9 | pentru viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 pct | 5 pct
10 | pentru mai mult de 22 de parametrii se adauga 5 pct. | 5 pct
11 | pentru modul flowcitometric - se adauga 10 pct. | 10 pct
12 | *) de mentionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de catre medicul de laborator cu specializare in hematologie sau cu specializare medicina de laborator pentru care hematologia a intrat in curricula de pregatire sau de catre biolog, biochimist sau chimist specialisti cu specializare in hematologie
13 | * SE IAU IN CALCUL IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI, MAXIM 2 ANALIZOARE, DINTRE CELE PREVAZUTE LA PCT. 1,1
14 | 1.2 Hemostaza *)
15 | a) Analizor coagulare semiautomat | 10 pct
16 | b) Analizor de coagulare complet automat | 20 pct
17 | * SE IAU IN CALCUL MAXIM 2 APARATE IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI
18
19 | 1.3 Imunohematologie | 2 pct
20 | 1.4 Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)
21 | *aparat automat de citire VSH:
22 | intre 1 - 10 pozitii | 5 pct
23 | intre 11-20 pozitii | 10 pct
24 | peste 21 pozitii | 15 pct
25 | * SE IAU IN CALCUL MAXIM 2 APARATE IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI
26
27 | 2. MICROBIOLOGIE
28 | 2.1 Bacteriologie *)
29 | Metoda manuala
30 | identificarea germenilor | 10 pct
31 | efectuarea antibiogramei | 8 pct
32 | 2.2 Micologie *)
33 | Metoda manuala
34 | decelarea prezentei miceliilor si identificarea miceliilor | 10 pct
35 | efectuarea antifungigramei | 8 pct
36 | 2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie)
37 | Analizor automat de microbiologie | 40 pct
38 | Analizor automat de microbiologie cu spectometrie de masa MALDI - Tof, pentru identificarea rapida agermenilor patogeni | 60pct
39 | *se considera analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaza atat identificarea bacteriilor sau fungilor cat si antibiograma sau antifungigrama in mod automat. Densitometrul (nefelometru) destinat masurarii turbiditatii suspensiilor bacteriene cat si galeriile de identificare a bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie
40 | * SE IAU IN CALCUL MAXIM 2 APARATE IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI
41 | 2.4 Parazitologie
42 | examen parazitologic pe frotiu | 2 pct
43 | 3. BIOCHIMIE SERICA SI URINARA
44 | a) Analizor pentru biochimie
45 | a1) analizor semiautomat | 10 pct
46 | a2) analizor de ioni semiautomat | 15 pct
47 | Analizor automat,
48 | a3. analizor automat biochimie | 30 pct
49 | a3.1 pentru determinari prin turbidimetrie se adauga 10 pct | 10pct
50 | a3.2 pentru modul ioni se adauga 15 pct | 15 pct
51 | a3.3 pentru viteza aparatului inclusiv modul ioni se adauga 0.06 pct/proba/ora
52 | SE POT PUNCTA MAXIM 4 APARATE (INDIFERENT DE TIP, AUTOMAT SAU SEMIAUTOMAT DINTRE CELE PREVAZUTE LA LITERA a1, a2 si a3.
53 | b) Analizoare pentru electroforeza
54 | b1) Analizor semiautomat pentru electroforeza | 10 pct
55 | b2) analizor automat pentru electroforeza | 30 pct
56 | SE POT PUNCTA MAXIM 2 APARATE (INDIFERENT DE TIP, AUTOMAT SAU SEMIAUTOMAT) dintre cele prevazute la litera b)
57 | c) Analizoare pentru examen de urina
58 | c1 analizor semiautomat pentru examen de urina | 5 pct
59 | c2 analizor automat pentru examen de urina | 20 pct
60 | SE POT PUNCTA MAXIM 2 APARATE (INDIFERENT DE TIP, AUTOMAT SAU SEMIAUTOMAT) dintre cele prevazute la litera c)
61 | 4. IMUNOLOGIE
62 | 4.1 Serologie | 2 pct
63 | 4.2 Sistem semiautomatizat Elisa
64 | a1 sistem semiautomat Elisa | 15 pct
65 | a2 sistem automat Elisa cu:
66 | - o microplaca | 25 pct
67 | - doua microplaci simultan se adauga puncte 5 pct | 5 pct
68 | - 4 microplaci simultan se adauga 10 puncte | 10 pct
69 | - 6 microplaci simultan se adauga 15 pct | 15 pct
70 | 4.3 Sisteme Speciale
71 | b1) Sisteme speciale semiautomate | 25 pct
72 | b2) Sisteme speciale automate | 50 pct
73 | *) in functie de capacitatea de lucru a aparatului la punctul b2), pentru fiecare investigatie/ora se acorda cite 0,6 puncte. Viteza se ia in calcul o singura data indiferent de numarul de metode al aparatului
74 | **)in cazul analizoarelor de la punctul b2 cu mai multe metode de lucru, pentru fiecare metoda de lucru in plus se adauga cate 20 pct; | 20 pct
75 | NOTA: SISTEMUL AUTOMAT DE IMUNOLOGIE ESTE CONSIDERAT SISTEMUL CARE ISI PIPETEAZA SINGUR SI IN MOD AUTOMAT VOLUMUL NECESAR DE LUCRU ATAT DIN PROBA BIOLOGICA CAT SI DIN REACTIV. IN FISELE TEHNICE ALE SISTEMELOR SPECIALE DE IMUNOLOGIE TREBUIE SA FIE SPECIFICAT CLAR CA TOATE ETAPELE DE LUCRU SE EFECTUEAZA AUTOMAT. IN CAZ CONTRAR SISTEMUL VA FI CONSIDERAT SEMIAUTOMAT.
76 | SE POT PUNCTA MAXIM 4 APARATE (INDIFERENT DE TIP, AUTOMAT SAU SEMIAUTOMAT SI INDIFERET DE METODA DE LUCRU ELISA SAU SISTEM SPECIAL)
77 | SUNT CONSIDERATE SISTEME SPECIALE SISTEMELE BAZATE PE URMATOARELE METODE
78 | ·CLIA - Chemiluminescenta (Test Imunologic pe baza de Chemiluminiscenta)
79 | ·ECLIA - Electrochemiluminescenta (Test Imunologic pe baza de Electrochemiluminiscenta)
80 | ·MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologiga Enzimatica; Metoda Imunologica pe baza de Microparticule);
81 | ·FPIA - Fluorescence Polarization Immunoassay ( Metoda Imunologica prin Fluorescenta de Polarizare);
82 | ·REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiata);
83 | ·CMIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenta pe baza de Microparticule);
84 | ·EMIT - Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologica Enzimatica Dubla);
85 | ·RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil)
86 | ·RIA - Radioimmunoassay (Metoda Imunologica pe baza de Radioizotopi);
87 | ·IFA - Immunofluorescence ( Test Imunologic pe baza de Imunoflorescenta);
88 | ·ELFA cu detectie in fluorescenta -- Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenta;
89 | ·TRACE - emisie amplificata de Europium;
90 | 5. CITOLOGIE PAPANICOLAU
91 | microscop optic cu examinare in lumina polarizata/ UV | 6 pct
92 | microscop optic fara examinare in lumina polarizata/uv | 4 pct
93 | 6. HISTOPATOLOGIE
94 | Sistem Automat de prelucrare a probelor (de la proba pana la bloc de parafina) | 40 pct
95 | Sistem de colorare automata a lamelor | 15 pct
96 | Procesor de tesuturi - histoprocesor automat fara vacum | 5 pct
97 | Procesor de tesuturi - histoprocesor automat cu vacum | 6 pct
98 | Aparat coloratie automatizata histochimica | 5 pct.
99 | Aparat coloratie automatizata imunohistochimie | 7 pct
100 | Microton parafina | 5 pct.
101 | Crioton | 7 pct
102 | Termostat pentru parafina | 1 pct
103 | Platina sau baie termostatata | 1 pct.
104 | Balanta analitica | 1 pct.
105 | pH - metru | 1 pct.
106 | masa absorbanta pentru vapori toxici | 1 pct.
107 | baterie colorare manuala hematoxilina - eozina | 1 pct.
108 | baterie manuala pentru imunohistochimie | 1 pct.
109 | NOTA: REFERITOR LA RESURSELE TEHNICE NU SE PUNCTEAZA APARATELE PENTRU CARE IN COMPARTIMENTELE RESPECTIVE NU SE DESFASOARA ACTIVITATE CEL PUTIN UN ANGAJAT CU STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE | [18 empty] | #REF!
110 | TOTAL EVALUAREA CAPACITATII TEHNICE
111 | B. LOGISTICA
1 | 1. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele in maximum 24 ore
112 | fax | 1 pct.
2 | direct medicului | 3 pct
113 | sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe internet | 4 pct
3 | 2. software dedicat activitatii de laborator - care sa contina inregistrarea si evidenta biletelor de trimitere (seria si numar bilet, CNP - ul / cod unic de asigurare al pacientului, cod parafa si numarul de contract al medicului care a recomandat, tipul si numarul investigatiilor recomandate),eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator,precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurari de sanatate ( se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatiei, care se verifica la sediul furnizorului)
114 | operational, - instalat si cu aparate conectate pentru transmitere de date | 10 pct
4 | 3. website - care sa contina minimum urmatoarele informatii: a - datele de contact - adresa, telefon, fax, email, pentru laboaratoare/puncte de lucru din structura, orarul de functionare, certificari/acreditari | 2 pct/ punct lucru
115 | b - chestionar de satisfactie a pacientilor (cu obligatia actualizarii semestriale a rezultatelor si afisarea pe site-ul furnizorului) | 5 pct.
5 | ***)pentru furnizorii de servicii de laborator care participa cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casa de asigurari de sanatate, punctajul corespunzator pct.1,si 3b se acorda o singura data pentru punctul de lucru care opteaza furnizorul de servicii de laborator
116 | TOTAL LOGISTICA
117 | C. EVALUARE RESURSE UMANE
118
119 | *) personalul este punctat proportional cu timpul lucrat in laborator
120 | Punctajul se acorda pentru fiecare angajat medico-sanitar cu norma intreaga, iar pentru cei angajati cu fractiuni de norma se acorda punctaj direct proportionale cu fractiunea de norma lucrata:
121 | 1.medic primar de specialitate | 40 pct
122 | 2.medic specialist | 30 pct
123 | 3.chimisti medicali, biologi medicali; biochimisti medicali principali | 25 pct
124 | 4.chimisti medicali , biologi medicali ; biochimisti medicali specialisti | 20 pct
125 | 5.chimisti, biologi; biochimisti | 15 pct
126 | 6.farmacist autorizat sa lucreze in domeniul medical | 15 pct
127 | 7.asistenti medicali de laborator cu studii superioare | 10 pct
128 | 8.asistenti medicali de laborator fara studii superioare | 8 pct
129 | cercetator stiintific CP 1 si CP 2 in anatomie - patologica | 40 pct
130 | cercetator stiintific CP 3 si CS in anatomie - patologica | 30 pct
131 | asistenti de cercetare stiintifica in anatomie- patologica | 25 pct
132 | TOTAL EVALUARE RESURSE UMANE
133 | TOTAL GENERAL
| DATA: | [15 empty] | Reprezentant legal
(semnătura şi ştampila)

## criteriu iso bun
Denumire furnizor:
Criteriul de calitate - Subcriteriul a) „Implementarea sistemului de management al calităţii” în conformitate cu SR EN ISO 15189
Nr. Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Punctaj/ analiza | Analize acreditate* | Punctaj obtinut
1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1) | 1 |  | 0
2 | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 1 |  | 0
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin *3) | 1 |  | 0
4 | 2.6040 | VSH *1) | 1 |  | 0
5 | 2.605 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) | 1 |  | 0
6 | 2.605 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) | 1 |  | 0
7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 1 |  | 0
8 | 2.6101 | Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio) | 1 |  | 0
9 | 2.6102 | APTT | 1 |  | 0
10 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) | 1 |  | 0
11 | 2.1002 | Proteine totale serice *1) | 1 |  | 0
12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice *1) | 1 |  | 0
13 | 2.1006 | Feritină serică | 1 |  | 0
14 | 2.1011 | Uree serică *1) | 1 |  | 0
15 | 2.1012 | Acid uric seric *1) | 1 |  | 0
16 | 2.1014 | Creatinină serică *1), **) | 1 |  | 0
17 | 2.1015 | Bilirubină totală *1) | 1 |  | 0
18 | 2.1016 | Bilirubină directă *1) | 1 |  | 0
19 | 2.1020 | Glicemie *1) | 1 |  | 0
20 | 2.103 | Colesterol seric total *1) | 1 |  | 0
21 | 2.103 | HDL colesterol *1) | 1 |  | 0
22 | 2.1031 | LDL colesterol *1) | 1 |  | 0
23 | 2.1031 | Trigliceride serice *1) | 1 |  | 0
24 | 2.104 | TGP *1) | 1 |  | 0
25 | 2.104 | TGO *1) | 1 |  | 0
26 | 2.104 | Creatinkinaza CK | 1 |  | 0
27 | 2.1041 | Gama GT | 1 |  | 0
28 | 2.1041 | Fosfatază alcalină *1) | 1 |  | 0
29 | 2.10500 | Sodiu seric *1) | 1 |  | 0
30 | 2.105 | Potasiu seric *1) | 1 |  | 0
31 | 2.105 | Calciu seric total *1) | 1 |  | 0
32 | 2.105 | Calciu ionic seric *1) | 1 |  | 0
33 | 2.105 | Magneziemie *1) | 1 |  | 0
34 | 2.1051 | Sideremie *1) | 1 |  | 0
35 | 2.1051 | Fosfor (fosfat seric) | 1 |  | 0
36 | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) | 1 |  | 0
37 | 2.2604 | Dozare proteine urinare *1) | 1 |  | 0
38 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8) | 1 |  | 0
39 | 2.2622 | Dozare glucoză urinară *1) | 1 |  | 0
40 | 2.2623 | Creatinină urinară *8) | 1 |  | 0
41 | 2.2500 | TSH *1) | 2 |  | 0
42 | 2.2502 | FT4 *1) | 2 |  | 0
43 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 2 |  | 0
44 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 2 |  | 0
45 | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 2 |  | 0
46 | 2.2514 | Cortizol | 2 |  | 0
47 | 2.2521 | Testosteron | 2 |  | 0
48 | 2.2522 | Estradiol | 2 |  | 0
49 | 2.2523 | Progesteron | 2 |  | 0
50 | 2.2525 | Prolactină | 2 |  | 0
51 | 2.3271 | Anti-HAV IgM *2) | 2 |  | 0
52 | 2.3271 | Ag HBs (screening) *2) | 2 |  | 0
53 | 2.3271 | Anti HCV *2) | 2 |  | 0
54 | 2.3271 | Testare HIV la gravidă *1) | 2 |  | 0
55 | 2.40000 | ASLO *1) | 2 |  | 0
56 | 2.40010 | VDRL *1) sau RPR *1) | 2 |  | 0
57 | 2.4001 | Confirmare TPHA *4) | 2 |  | 0
58 | 2.402 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 2 |  | 0
59 | 2.43 | Complement seric C3 | 2 |  | 0
60 | 2.43 | Complement seric C4 | 2 |  | 0
61 | 2.43010 | IgG seric | 2 |  | 0
62 | 2.4301 | IgA, seric | 2 |  | 0
63 | 2.4301 | IgM seric | 2 |  | 0
64 | 2.4301 | IgE seric | 2 |  | 0
65 | 2.4005 | Proteina C reactivă *1) | 2 |  | 0
66 | 2.43040 | Factor rheumatoid | 2 |  | 0
67 | 2.4304 | ATPO | 2 |  | 0
68 | 2.4314 | PSA*1) | 2 |  | 0
69 | 2.4314 | free PSA *6) | 2 |  | 0
70 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 3 |  | 0
71 | 2.501 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1) | 3 |  | 0
72 | 2.3100 | Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
73 | 2.3062 | Coprocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
74 | 2.5012_1 | Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
75 | 2.5100 | Examen coproparazitologic *1) | 3 |  | 0
76 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 3 |  | 0
77 | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
78 | 2.5011 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
79 | 2.3080 | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
80 | 2.5011 | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
81 | 2.3050 | Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
82 | 2.5012 | Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
83 | 2.3022 | Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 3 |  | 0
84 | 2.501 | Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1) | 3 |  | 0
85 | 2.3040 | Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
86 | 2.50110 | Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
87 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
88 | 2.50120_2 | Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
89 | 2.313 | Antibiograma *5) | 3 |  | 0
90 | 2.502 | Antifungigrama *5) | 3 |  | 0
91 | 2.9021_1 | Examen histopatologic procedura completa HE*(1-3 blocuri) *7) |  |  | 0
92 | 2.9021_2 | Examen histopatologic procedura completa HE*(4-6 blocuri) *7) |  |  | 0
93 | 2.9010_1 | Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (1-3 blocuri) *7) |  |  | 0
94 | 2.9010_2 | Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (4-6 blocuri) *7) |  |  | 0
95 | 2.9030 | Teste imunohistochimice *)/set |  |  | 0
96 | 2.9022 | Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1-3 blocuri) |  |  | 0
97 | 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau |  |  | 0
98 | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de punctie |  |  | 0
TOTAL |  |  | X | 0 | 0
| Note: | Furnizorul nu va completa campurile colorate!
*) Se bifează cu 1 pentru analizele cuprinse în anexa la certificatul de acreditare.
Numarul de analize acreditate trebuie sa fie minim 43

## criteriu contr extern
Denumire furnizor: |  |  |  | 2018 | [7 empty] | 2019
Criteriul de calitate - subcriteriul "Participare la schemele de testarea a competentei"
Nr. Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | punctaj/ participare | Scheme de testarea a competentei 2018¹ | [6 empty] | punctaj obtinut⁴ | Scheme de testare a competentei 2019² | [6 empty] | Nr. analize 2019**
|  |  |  | Organizator1ᶾ |  | Organizator 2ᶾ |  | Organizator 3ᶾ |  | nr. participari 2018 |  | Organizator1ᶾ |  | Organizator 2ᶾ |  | Organizator 3ᶾ |  | total participari 2019
|  |  |  | Numar participari* | Lunile de participare | Numar participari* | Lunile de participare | Numar participari* | Lunile de participare |  |  | Numar participari** | Lunile de participare | Numar participari** | Lunile de participare | Numar participari** | Lunile de participare
1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin *3) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | 2.6040 | VSH *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5 | 2.605 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6 | 2.605 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
8 | 2.6101 | Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9 | 2.6102 | APTT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
10 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
11 | 2.1002 | Proteine totale serice *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
13 | 2.1006 | Feritină serică | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
14 | 2.1011 | Uree serică *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
15 | 2.1012 | Acid uric seric *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
16 | 2.1014 | Creatinină serică *1), **) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
17 | 2.1015 | Bilirubină totală *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
18 | 2.1016 | Bilirubină directă *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
19 | 2.1020 | Glicemie *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
20 | 2.103 | Colesterol seric total *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
21 | 2.103 | HDL colesterol *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
22 | 2.1031 | LDL colesterol *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
23 | 2.1031 | Trigliceride serice *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
24 | 2.104 | TGP *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
25 | 2.104 | TGO *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
26 | 2.104 | Creatinkinaza CK | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
27 | 2.1041 | Gama GT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
28 | 2.1041 | Fosfatază alcalină *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
29 | 2.10500 | Sodiu seric *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
30 | 2.105 | Potasiu seric *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
31 | 2.105 | Calciu seric total *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
32 | 2.105 | Calciu ionic seric *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
33 | 2.105 | Magneziemie *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
34 | 2.1051 | Sideremie *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
35 | 2.1051 | Fosfor (fosfat seric) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
36 | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
37 | 2.2604 | Dozare proteine urinare *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
38 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
39 | 2.2622 | Dozare glucoză urinară *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
40 | 2.2623 | Creatinină urinară *8) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
41 | 2.2500 | TSH *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
42 | 2.2502 | FT4 *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
43 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
44 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
45 | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
46 | 2.2514 | Cortizol | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
47 | 2.2521 | Testosteron | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
48 | 2.2522 | Estradiol | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
49 | 2.2523 | Progesteron | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
50 | 2.2525 | Prolactină | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
51 | 2.3271 | Anti-HAV IgM *2) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
52 | 2.3271 | Ag HBs (screening) *2) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
53 | 2.3271 | Anti HCV *2) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
54 | 2.3271 | Testare HIV la gravidă *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
55 | 2.40000 | ASLO *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
56 | 2.40010 | VDRL *1) sau RPR *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
57 | 2.4001 | Confirmare TPHA *4) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
58 | 2.402 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
59 | 2.43 | Complement seric C3 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
60 | 2.43 | Complement seric C4 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
61 | 2.43010 | IgG seric | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
62 | 2.4301 | IgA, seric | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
63 | 2.4301 | IgM seric | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
64 | 2.4301 | IgE seric | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
65 | 2.4005 | Proteina C reactivă *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
66 | 2.43040 | Factor rheumatoid | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
67 | 2.4304 | ATPO | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
68 | 2.4314 | PSA*1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
69 | 2.4314 | free PSA *6) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
70 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
71 | 2.501 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
72 | 2.3100 | Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
73 | 2.3062 | Coprocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
74 | 2.5012_1 | Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
75 | 2.5100 | Examen coproparazitologic *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
76 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
77 | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
78 | 2.5011 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
79 | 2.3080 | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
80 | 2.5011 | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
81 | 2.3050 | Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
82 | 2.5012 | Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
83 | 2.3022 | Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
84 | 2.501 | Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
85 | 2.3040 | Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
86 | 2.50110 | Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
87 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
88 | 2.50120_2 | Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
89 | 2.313 | Antibiograma *5) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
90 | 2.502 | Antifungigrama *5) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
91 | 2.9021_1 | Examen histopatologic procedura completa HE*(1-3 blocuri) *7) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
92 | 2.9021_2 | Examen histopatologic procedura completa HE*(4-6 blocuri) *7) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
93 | 2.9010_1 | Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (1-3 blocuri) *7) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
94 | 2.9010_2 | Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (4-6 blocuri) *7) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
95 | 2.9030 | Teste imunohistochimice *)/set | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
96 | 2.9022 | Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1-3 blocuri) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
97 | 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
98 | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de punctie | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Total | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Note:
| 1 | Actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competentei de cel putin 4 ori in anul 2018: Pe format de hartie - centralizator emis de organizatorii schemelor de testare a competentei pentru toti analitii la care laboratorul a participat in anul anterior (2018)
| 2 | Actele doveditoare pentru participarea de cel putin 4 ori/an la scheme de testare a competentei in anul 2019 pe format de hartie: contracte cu organizatorii schemelor de testare a competentei si anexe din care sa reiasa tipul analizelor si frecventa cu carevor participa la schemele de testare a competentei. (Schemele de intercomparare trebuie sa fie notificate de Ministerul Sanatatii)
| 3 | Se completeaza cu numele organizatorilor de scheme de testare a competentei cu care laboratorul a incheiat contracte in 2018.
| 4 | Punctajul se calculeaza conform anexei 19 si numarului de participari ale analizei respective din anul 2019. Se iau in considerare doar analizele care au fost inscrise la scheme de testare a competentei de cel putin 4 ori/an.
| * | Pentru verificarea conditiei de eligibilitate referitoare la minim 4 participari/analiza in 2018: Se completeaza cu numarul de participari in anul 2018 la scheme de testare a competentei pentru fiecare organizator.
| ** | Pentru verificarea conditiei de eligibilitate referitoare la inscrierea a cel putin 43 analizele la scheme de testare a competentei: se bifeaza cu 1, campurile corespunzatoare tuturor analizelor inscrise de minim 4 ori la scheme de testare a competentei.
|  | DATA | [9 empty] | SEMNATURA REPREZENTANT LEGAL