## RADIOLOGIE -CAPACITATE TEHNICA
CAS COVASNA
PUNCTAJUL OBTINUT DE FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA PENTRU SUBCRITERIUL A DIN CADRUL CRITERIULUI DE EVALUARE A RESURSELOR an 2022 - INTOCMIT CONFORM ANEXEI 20 LA ORDINUL MS/CNAS nr.1068/627/2021
A. EVALUAREA CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE ANUL 2022
|  | Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | PUNCTAJ | TIPUL ȘI DENUMIREA APARATULUI | DENUMIRE APARATULUI | SERIA ȘI NUMĂRUL APARATULUI | ANUL FABRICAȚIEI | DOVADA DEȚINERII LEGALE A APARATULUI
[9 empty] | TIP DOCUMENT | NR. DOCUMENT | DATA DOCUMENT
a | 1 |  | A. Radiologie (scopie) | 15
| 2 |  | B. Radiologie (grafie) | 25
b |  |  | Post independent de radiografie | 25
c |  |  | Radiografie dentară | 15
d |  |  | Aparate de radiologie mobile | 15
Ptr. echipamentele de radiologie se completeaza dupa caz cu DA sau NU urmatoarele:
a) Tipul de achizitie:
|  |  | 1.partial digitalizat (placi fosforice) | 15
|  |  | 2. direct digital | 30
b) Optiuni:
|  |  | 1. stepping periferic | 5
|  |  | 2. cuantificarea stenozelor | 5
|  |  | 3. optimizarea densitatii | 5
|  |  | 4. trendelenburg | 3
|  |  | 5. afisare colimatori fara radiatie | 3
|  |  | 6. stand vertical | 3
|  |  | 7. 2 Bucky | 1
e |  |  | Mamografie | 15
Se adauga dupa caz ( cu DA sau NU):
a) Tipul de achizitie:
|  |  | 1. partial digital | 15
|  |  | 2. digital | 30
|  |  | b) Dimensiunea campului de expunere | 1
|  |  | c) Facilitate de stereotaxie | 10
15 |  |  | Ecografia | 15
Se adauga dupa caz ( cu DA sau NU):
a) Mod de lucru al unitatii de baza:
|  |  | 1. M | 1
|  |  | 2. Doppler color | 2
|  |  | 3. Doppler color power sau angio Doppler | 1
|  |  | 4.Doppler pulsat | 1
|  |  | 5. triplex | 0.5
|  |  | 6.achizitie imagine panoramica | 1
|  |  | 7. achizitie imagine panoramica cu Doppler color | 1
|  |  | 8.achizitie imagine cu armonici superioare | 1
b) Caracteristici tehnice sistem
|  |  | 1. modalitati de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) | 1
|  |  | 2. printer alb-negru/color | 1
g |  | 7 | Computer tomografie
| g.1. |  | A.Computer tomograf spiral | 60
Se adauga dupa caz ( cu DA sau NU):
a) Numarul de sectiuni concomitente
|  |  | 1. 2-8 sectiuni | 25
|  |  | 2. 16-32 sectiuni | 40
|  |  | 3. peste 32 sectiuni | 70
b) Timp de achizitie a imaginii
|  |  | 1. 0,5 - 1 secunda | 10
|  |  | 2. < 0,5 secunde | 20
c) Aplicatii software instalate pe computer tomograf (se puncteaza daca exista in documentele de detinere si punere in functiune dovada documentata a aplicatiilor mentionate)
|  |  | 1. Circulatie - minim 64 slice | 2
|  |  | 2. evaluare nodul pulmonar - minim 16 slice | 2
|  |  | 3.perfuzie - minim 64 slice | 2
|  |  | 4. colonoscopie - minim 64 slice | 2
|  |  | 5. angiografie cu substractie de os - minim 16 slice | 2
|  |  | 6. dental - 2 slice | 2
|  |  | 7.sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere | 10
d) Accesorii
|  |  | 1. printer digital | 5
|  |  | 2. printer analog | 1
|  |  | 3.injector automat | 15
|  |  | 4. statie de post procesare si software aferent (daca exista in documentatie dovada detinerii si instalarii) | 20
h |  |  | Imagistică prin rezonanţă magnetică cu camp magnetic de 1T si peste 1T | 100
|  |  | Imagistică prin rezonanţă magnetică cu camp magnetic de sub 1T | 30
Se adauga dupa caz ( cu DA sau NU):
|  |  | pentru fiecare tip de antena instalata (se puncteaza daca in documentatia de detinere si punere in functiune exista dovada documentata).Precizati toate tipurile de antena instalate | 20
Aplicatii software instalate pe RMN (se puncteaza daca exista in documentele de detinere si punere in functiune dovada documentata a aplicatiilor instalate pe echipamente):
|  |  | 1. Post-procesare 3D | 10
|  |  | 2. Tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor. | 10
|  |  | 3. Perfuzie - cuantificarea permeabilitatii tumorale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala si a prostatei | 10
|  |  | 4. Perfuzie fara subst de contrast - permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzatoare arterelor cerebrale individuale | 10
|  |  | 5. Soft cardiac - evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului | 10
|  |  | 6.Soft de scanare corp in totalitate - scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt | 10
|  |  | 7.Angiografie de corp in totalitate - permite vizualizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare | 10
|  |  | 8, Spectroscopie | 10
Accesorii
|  |  | 1. printer digital | 5
|  |  | 2.printer analog | 1
|  |  | 3. Injector automat | 15
|  |  | 4.Statie de post procesare si software aferent (alta decat statia de vizualizare: daca exista in documentatie) | 20
i |  |  | Medicina nucleară (Gamma Camera) | 70
Se adauga dupa caz ( cu DA sau NU):
|  |  | cu 1 detector | 5
|  |  | cu 2 detectori | 15
accesorii
|  |  | printer digital | 5
|  |  | injector automat | 15
|  |  | statie de post procesare si software aferent alta decat statia de vizualizare | 20
j |  |  | Osteodensitometrie - dispozitiv | 15
k |  |  | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
Se adauga dupa caz ( cu DA sau NU):
|  |  | Cameră obscură umedă manuală | 1
|  |  | Developator automat umed | 3
|  |  | Developator umed day light | 5
|  |  | Cititor de plăci fosforice (CR) | 15
|  |  | Developare automata uscata | 10
|  |  | Arhivă filme radiografice | 5
|  |  | Arhiva CD | 15
|  |  | Arhivă de mare capacitate (PACS) | 20
|  |  | Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
TOTAL
NOTA 1: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie, anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv.
NOTA 2: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate.
NOTA 3: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru, punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate.
Reprezentant legal………………………...……..…
Nume şi prenume, semnătură electronica extinsa/calificata