## A. resurse tehnice 2023
FURNIZOR……………….. | [10 empty] | ANEXA 9
EVALUAREA CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE - CONTRACTARE 01.07.2023
|  |  |  | contractare 01.08.2021 | RADIOLOGIE - IMAGISTICA MEDICALA
nr crt | Categorie/ Tip aparat | punctaj norme | denumire aparat | serie/ numar aparat | an fabricatie | tip, numar si data doc. ce dovedeste detinerea legala a aparatului | aviz utilizare/buletin verificare periodica _nr/ data expirare | certificat garantie | contract service | vechime aparat | punctaj furnizor | punctaj cas il
a | 1.Radiologie (scopie) | 15
| 2.Radiologie (grafie) | 25
Aparatele care efectuează scopie și grafie vor fi punctate o singură dată cu punctajul cel mai mare.
b | Post independent de radiografie | 25
c | Radiografie retroalveolara | 5
| radiografie panoramica | 10
| CBCT | 15
d | Aparate de radiologie mobile | 15
Pentru echipamentele de radiologie, după caz, la punctajul obţinut se adaugă:
- tipul de achiziţie
| -partial digitalizat (plăci fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- opţiuni:
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densităţii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afişare colimatori fără radiaţie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
e) | MAMOGRAFIE | 15
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
- tipul de achiziţie:
| - parţial digital | 15
| - digital | 30
| -cu tomosinteza | 40
| - dimensiunea câmpului de expunere | 1
| - facilitate de stereotaxie | 10
f) | ECOGRAFIE | 15
g) | Computer tomograf spiral | 60
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
numarul de sectiuni concomitente
| 2-8 sectiuni | 25
| 16-32 sectiuni | 40
| 64 sectiuni | 70
| 128 sectiuni | 100
| peste 128 sectiuni sau CT DUAL 150 | 150
timp de achizitie a imaginii
| 0,5- 1 SECUNDA | 10
| < 0.5 SECUNDE | 20
aplicatii software instalate pe computerul tomograf -se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament
| circulatie- minim 64 slice | 2
| evaluare nodul pulmonar minim 16 slice | 2
| perfuzie - minim 64 slice | 2
| angiografie cu substractie de os-minim 16 slice | 2
| dental 2 slice | 2
| sistem pentru justificarea și optimizarea dozelor de iradiere | 10
Accesorii - Se va puncta daca in documentatia de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului
| - printer digital | 5
| -printer analog | 1
| - injector automat | 15
| statie de post procesare si software aferent (se va puncta daca in documentatia de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului) | 20
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică
| Aparate de rezonanta magnetica cu camp magnetic sub 1T | 15
| Aparate de rezonanta magnetica cu camp magnetic de 1T si sub 1.5T | 30
| Aparate de rezonanta magnetica cu camp magnetic de1.5T si mai mic de 3T | 100
| Aparate de rezonanta magnetica cu camp magnetic de cel putin 3T | 150
Punctajul se acordă pentru aparatele RMN în vedera efectuării investigațiilor la nivelul următoarelor segmente: cap, coloană vertebrală, gât, sistem musculo-scheletal – extremități;
Punctajul se acordă pentru aparatele RMN în vederea efectuării investigaţiilor la nivelul următoarelor segmente: cap, coloană vertebrală, gât, sistem musculo-scheletal - extremităţi;
dupa caz, la punctajul obtinut se adauga :
| 1. pentru fiecare tip de antena instalata (se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a echipamentelor) | 20
2.Aplicatii software instalate pe RMN ( se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipamente)
| post procesare 3 D prelucrarea achizitiilor in 3 D | 10
| Tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor | 10
| Perfuzie - cuantificarea permeabilitatii tumorale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala si a prostatei | 10
| Perfuzie fara substanta de contrast - permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzatoare arterelor cerebrale individuale | 10
| Soft cardiac - evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului: | 10
| Soft de scanare corp in totalitate - scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt: | 10
| Angiografie de corp in totalitate - permite vizualizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare: | 10
| Spectroscopie | 10
3.Accesorii -
| Printer digital | 5
| Printer analog | 1
| Injector automat | 15
| statie de post procesare si software aferent (alta decat statia de vizualizare)(se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a echipamentelor) | 20
i) | Medicina nucleară (Gamma Camera) | 70
După caz, la punctajul obţinut se adaugă:
| Cu 1 detector | 5
| Cu 2 detectori | 15
- Accesorii
| Printer digital | 5
| Injector automat | 15
| statie de post procesare si software aferent (alta decat statia de vizualizare) | 20
j) | Osteodensitometrie segmentara ( DXA) | 15
k) | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
| Cameră obscură umedă manuală | 1
| Developator automat umed | 3
| Developator umed day light | 5
| Cititor de plăci fosforice (CR) | 15
| Developare automata uscata | 10
| Arhivă filme radiografice | 5
| Arhiva CD | 15
| Arhivă de mare capacitate (PACS) | 20
| Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
Total
Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
Aparatele mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie
de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător, nu se punctează.
Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%.
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor | [8 empty] | Data întocmirii
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură