| LISTA FURNIZORILOR RESPINȘI – SERVICII PARACLINICE laboratoare de analize medicale |
| --- |
| NR. CRT. | FURNIZORI SERVICII MEDICALE | CUI | TIP | OBSERVAȚII |
|  | CENTRUL DE SĂNĂTATE STB SA | 41886070 | LABORATOR | RESPINS | A. Documente furnizor: 3. În anexa la autorizația sanitară de funcționare (ASF) nu se regăsește în structura funcțională a laboratorului compartimentul de imunologie; D. Documente aparate: - pentru analizorul ACL 200, seria 6111423: lipsă an fabricație pe fișa tehnică, lipsă marca CE și declarație de conformitate emisă de producător (refurbisare); - pentru analizorul Cobas Integra 400+, seria 410690: lipsă proces verbal de instalare; - pentru analizorul Mission-120: lipsă serie pe fișa tehnică; - pentru analizorul MINIVIDAS, seria ITV/1211224: lipsă proces verbal de instalare; - pentru analizorul VSH, seriile 3918,04046,04068- lipsesc: documentul de deținere legală a aparaturului, declarația de conformitate CE pentru tipul aparatului și documentul prin care se certifică respectarea standardului ISO 13485:2003; E. Logistică: 16. nu s-au depus documente, specificații, din care să reiasă implementarea software-lui dedicate activității de laborator, website, chestionar satisfacție. 17. Tabel centralizator privind investigatiile ce se solicita a fi contráctate: - nu sunt contractate toate investigațiile paraclinice- analize de laborator din Anexa 17 la norme. |