## APARATURA
Unitatea sanitară
CAPACITATEA TEHNICA RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ 2021
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat |  |  | punctaj | Număr aparate | Document detinere | Contract service | Buletin de verificare periodică emis de ANMDM | Serie/numar fabricatie | Anul de fabricatie | Denumire tip aparat/ dispozitiv | PUNCTAJ CAS OLT
a)1 | Radiologie (scopie) |  | se acorda 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 15
|  | tipul de achiziţie | partial digitalizat (plăci fosforice) | 15
|  |  | direct digital | 30
|  | opţiuni | stepping periferic | 5
|  |  | cuantificarea stenozelor | 5
|  |  | optimizarea densităţii | 5
|  |  | trendelenburg | 3
|  |  | afişare colimatori fără radiaţie | 3
|  |  | stand vertical | 3
|  |  | 2 bucky | 1
|  | punctaj total |  | 85
a)2 | Radiologie (grafie) |  | se acorda 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 25
|  | tipul de achiziţie | partial digitalizat (plăci fosforice) | 15
|  |  | direct digital | 30
|  | opţiuni | stepping periferic | 5
|  |  | cuantificarea stenozelor | 5
|  |  | optimizarea densităţii | 5
|  |  | trendelenburg | 3
|  |  | afişare colimatori fără radiaţie | 3
|  |  | stand vertical | 3
|  |  | 2 bucky | 1
|  | punctaj total |  | 95
b) | Post independent de radiografie |  | se acorda 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 25
|  | tipul de achiziţie | partial digitalizat (plăci fosforice) | 15
|  |  | direct digital | 30
|  | opţiuni | stepping periferic | 5
|  |  | cuantificarea stenozelor | 5
|  |  | optimizarea densităţii | 5
|  |  | trendelenburg | 3
|  |  | afişare colimatori fără radiaţie | 3
|  |  | stand vertical | 3
|  |  | 2 bucky | 1
|  | punctaj total |  | 95
c) | Radiografie dentară |  | se acorda 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 15
|  | tipul de achiziţie | partial digitalizat (plăci fosforice) | 15
|  |  | direct digital | 30
|  | opţiuni | stepping periferic | 5
|  |  | cuantificarea stenozelor | 5
|  |  | optimizarea densităţii | 5
|  |  | trendelenburg | 3
|  |  | afişare colimatori fără radiaţie | 3
|  |  | stand vertical | 3
|  |  | 2 bucky | 1
|  | punctaj total |  | 85
d) | Aparate de radiologie mobile |  | se acorda 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 15
|  | tipul de achiziţie | partial digitalizat (plăci fosforice) | 15
|  |  | direct digital | 30
|  | opţiuni | stepping periferic | 5
|  |  | cuantificarea stenozelor | 5
|  |  | optimizarea densităţii | 5
|  |  | trendelenburg | 3
|  |  | afişare colimatori fără radiaţie | 3
|  |  | stand vertical | 3
|  |  | 2 bucky | 1
|  | punctaj total |  | 85
e) | Mamografie |  | se acorda 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 15
|  | tipul de achiziţie | partial digital | 15
|  |  | digital | 30
|  | opţiuni | dimensiunea câmpului de expunere | 1
|  |  | facilitate de stereotaxie | 10
|  | punctaj total |  | 71
f) | Ecografia |  | se acorda 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 15
|  |  | M | 1
|  |  | Doppler color | 2
|  |  | Doppler color power sau angio Doppler | 1
|  |  | Doppler pulsat | 1
|  |  | triplex | 0.5
|  |  | achiziţie imagine panoramică | 1
|  |  | achiziţie imagine panoramică cu Doppler color | 1
|  |  | achiziţie imagine cu armonici superioare | 1
|  | caracteristici tehnice sistem | modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) - pentru fiecare opţiune | 1
|  |  | printer alb- negru/color | 1
|  | punctaj total |  | 25.5
g) | Computer tomografie |  | se acorda 60 puncte pentru fiecare computer tomograf spiral | 60
|  | numărul de secţiuni concomitente | 2-8 secţiuni | 25
|  |  | 16-32 secţiuni | 40
|  |  | peste 32 secţiuni | 70
|  | timp de achiziţie a imaginii | 0,5 - 1 secundă sau | 10
|  |  | < 0,5 secunde | 20
|  | aplicaţii software* instalate pe computerul tomograd | circulaţie -MINIM 64 slice | 2
|  |  | evaluare nodul pulmonar - MINIM 16 slice | 2
|  |  | perfuzie -MINIM 64 slice | 2
|  |  | colonoscopie -MINIM 64 slice | 2
|  |  | angiografie cu substracţie de os - MINIM 16 slice | 2
|  |  | dental - 2 slice | 2
|  |  | sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere | 10
*) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament
|  | accesorii | printer - digital | 5
|  |  | printer- analog | 1
|  |  | injector automat | 15
|  |  | staţie de post procesare şi software aferent * | 20
*) se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului
|  | punctaj total |  | 288
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică |  | se acorda 100 puncte pentru fiecare dispozitiv medical, cu câmp magnetic de 1T şi peste 1T. | 100
- se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică cu câmp magnetic sub 1 T
Punctajul se acorda pentru aparatele RMN in vederea efectuarii investigatiilor la nivelul urmatoarelor segmente:cap, coloana vertebrala, gat, sistem musculo-scheletal-extremitati;
|  |  | pentru fiecare tip de antena instalata* se adaugă | 20
*) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor
|  | aplicaţii software* instalate pe RMN | post-procesare 3D - prelucrarea achiziţiilor în 3D | 10
|  |  | Tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor | 10
|  |  | perfuzie-cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul faramacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei | 10
|  |  | perfuzie fără substanţă de contrast - permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale | 10
|  |  | soft cardiac-evaluarea viabilităţii perfuziei şi dinamicii cordului | 10
|  |  | soft de scanare corp în totalitate - scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt | 10
|  |  | angiografie de corp in totalitate - permite vizualizarea sistemului vascular a întergului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare | 10
|  |  | Spectroscopie | 10
*) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente
|  | accesorii | printer digital | 5
|  |  | printer analog | 1
|  |  | injector automat | 15
|  |  | staţie de post procesare şi software aferent *(alta decat statia de vizualizare) | 20
*) se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului
|  | punctaj total |  | 241
i) | Medicina nucleară (Gamma Camera) |  | se acorda 70 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 70
|  | opţiuni | cu 1 detector | 5
|  |  | cu 2 detectori | 15
|  | accesorii | printer digital | 5
|  |  | injector automat | 15
|  |  | staţie de post procesare şi software aferent alta decat statia de vizualizare | 20
|  | punctaj total |  | 130
j) | Osteodensitometrie segmentară(DXA) |  | se acorda 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical | 15
k) | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor |  | Cameră obscură umedă manuală | 1
|  |  | Developator automat umed | 3
|  |  | Developator umed day light | 5
|  |  | Cititor de plăci fosforice (CR) | 15
|  |  | Developare automată uscată | 10
|  |  | Arhivă filme radiografice | 5
|  |  | Arhiva CD | 15
|  |  | Arhivă de mare capacitate (PACS) | 20
|  |  | Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
|  | punctaj total |  | 79
TOTAL GENERAL
NOTA:Punctajul se completează de CAS.
In vederea acordariii punctajului pentru fiecare dispozitiv medical detinut in punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta
anexa la contractul de achizitie, anexa care descrie si confirma configuratia tehnica a respectivului dispozitiv.
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionate
Reprezentantul legal al furnizorului, ....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată