## A.1. Tehnic
A1. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice
Se acorda punctaj pentru fiecare aparat detinut, după cum urmează
| Nr. crt. | Tip aparat | Puncte | Nr. maxim de proceduri/oră
| 1. | Aparate de electroterapie pentru 1 pacient (cu un canal) | 10 puncte/aparat | 3
| 2. | Aparate de electroterapie pentru 2 pacienţi trataţi simultan (2 sau mai multe canale) | 20 puncte/aparat | 6
| 3. | Baie galvanică și alternantă | 20 puncte/aparat | 2
| 4. | Aparate de magnetoterapie | 10 puncte/aparat | 3
| 5. | Unde scurte | 10 puncte/aparat | 3
| 6. | ESWT (unde de șoc) | 15 puncte/aparat | 3
| 7. | TECAR | 15 puncte/aparat | 2
| 8. | Aparate cu energie luminoasa (laserterapie sub 900 mW, ultraviolete, infrarosii) | 10 puncte/aparat | 5
| 9. | Aparat laser continuu sau pulsat peste 900 mW | 15 punte/aparat | 5
| 10. | Aparate de parafină sau termopack | 10 puncte/aparat | 3 aplicaţii/ canapea/pat/ oră
| 11. | Aparate pentru drenaj limfatic | 10 puncte/aparat | 2
| 12. | Aparat pentru ultrasonoterapie | 10 puncte/aparat | 5
| 13. | Aparat pentru aerosoli | 10 puncte/aparat | 4
| 14. | Cadă de hidroterapie | 10 puncte/1 cadă | 2
| 15. | Cadă de hidroterapie cu duş subacval sau cu bule | 20 puncte/1 cadă | 2
| 16. | Dispozitive de duşuri terapeutice (scoţian, alternativ etc.) | 20 puncte/dispozitiv | 2
| 17. | Echipament de elongaţie | 15 puncte/echipament | 2
| 18. | Covor rulant (echipament) pentru recuperarea mersului | 15 puncte/ echipament | 2
| 19. | Cicloergometru | 10 puncte/ echipament | 3
| 20. | Aparat pentru antrenarea echilibrului | 20 puncte/aparat | 2
| 21. | Aparat reabilitare mână | 10 puncte/aparat | 3
| 22. | Aparat reabilitare genunchi | 10 puncte/aparat | 3
| 23. | Aparat reabilitare gleznă | 10 puncte/aparat | 3
| 24. | Aparat multifuncțional pentru creșterea forței pe grupe musculare | 15 puncte/aparat | 3
| 25. | Bare paralele pentru reeducarea mersului | 10 puncte/ echipament | 3
| 26. | Cușcă Rocher | 15 puncte/ echipament | 3
| 27. | Platformă electrică de verticalizare la diverse unghiuri și încărcare procentuală a greutății | 20 puncte/ echipament | 2
| 28. | Covor rulant dotat cu echipament antigravitațional pentru reeducarea mersului | 20 puncte/ echipament | 2
| 29. | Aparat subacvatic de mobilitate și forță | 30 puncte/aparat | 2
| 30. | Covor rulant subacvatic de mers | 30 puncte/ echipament | 2
| 31. | Dispozitive robotizate pentru reeducarea membrului superior, membrului inferior, mersului și echilibrului | 40 puncte/ dispozitiv | 2
| 32. | Aparat pentru respirație cu presiune pozitivă intermitentă | 15 puncte/aparat | 2
| 33. | Dispozitiv mecanic pentru masaj pneumatic al extremităților | 10 puncte/aparat | 3
| 34. | Aparat pentru crioterapie | 10 puncte/aparat | 3
Punctajul pentru fiecare aparat, conform celor de mai sus, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 8 ani; pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%.
| Nr. Crt. | Denumire aparat | Numar canale | Serie, nr. aparat / An fabricatie | Total puncte/aparat | Total proceduri pe ora/aparat
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
|  | TOTAL PUNCTE | X | X |  | X
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionate
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată

## A.2.-A.3.-kineto+hidrokineto
A2. Evaluarea salii de kinetoterapie
Nr. Crt. | Specificatie | Punctaj obtinut in functie de programulfizioterapeut/asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare / tură
1 | - Suprafaţa utilă a sălii este între 8 - 15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 10 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 3 şi minim un fizioterapeut/asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare/ tură/
2 | - Suprafaţa utilă a sălii este între 16 - 30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 40 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 6 şi minim un fizioterapeut/asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare /tură.
3 | - Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp, folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003, cu modificările şi completările ulterioare = 60 puncte; pentru kinetoterapie de grup numărul maxim de pacienţi este 8 indiferent de mărimea sălii şi minim doi fizioterapeuţi/asistenţi medicali de balneofiziokinetoterapie şi recuperare /tură.
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionate
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată
A3. Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie, utilizat exclusiv pentru servicii medicale contractate cu CAS Suceava
Nr. Crt. | Specificatie | Punctaj obtinut in functie de programul fizioterapeut/asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare / tură
1 | - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este între 30 - 40 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 16 puncte şi minim un fizioterapeut/asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare / tură;
2 | - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este între 40 - 60 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 30 puncte şi minim un fizioterapeut/asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare /tură;
3 | - volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc şi are dotarea corespunzătoare actelor normative în vigoare = 40 puncte şi minim doi fizioterapeuţi/asistenţi medicali de balneofiziokinetoterapie şi recuperare /tură.
| Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionate | Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată

## B.resurse umane
B. Evaluarea resurselor umane:
Se consideră o normă întreagă astfel:
- pentru un asistent balneofizioterapie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare, maseur, băieş - 40 ore/săptămână (8 ore/zi x 5 zile/săptămână)
- pentru un fizioterapeut - 35 ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână)
a. fizioterapeut - 15 puncte/1 normă
Nr. Crt. | Nume si prenume | Numar de ore | Punctaj | Numar proceduri/ora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionat
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată
b. asistent balneofizioterapie/asistent medical de balneofiziokinetoterapie si recuperare - 10 puncte/ 1 norma
Nr. Crt. | Nume si prenume | Numar de ore | Punctaj | Numar proceduri/ora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionat
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată
c. maseur – 10 puncte / 1 norma - 40h/saptamana
Nr. Crt. | Nume si prenume | Numar de ore | Punctaj | Numar proceduri/ora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionat
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată
d. baieş – 10 puncte / 1 norma - 40h/saptamana
Nr. Crt. | Nume si prenume | Numar de ore | Punctaj | Numar proceduri/ora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionat
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată

## Program furnizor
D. Program de activitate saptamanal al furnizoului/ punctului de lucru - 7 ore /zi :
Nr. Crt. | Program saptamanal | Punctaj
1 | 5 zile /săptămână = 2 puncte
2 | peste 5 zile/săptămână = cate 1 punct pentru fiecare zi in plus
3 | Pentru 2 x 7 ore /5 zile pe săptămână = 5 puncte
4 | 5 zile/saptămâna/mai mult de 7 ore pe zi și mai putin de 14 ore pe zi = punctaj proporțional cu programul de activitate declarat
TOTAL puncte
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionate
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată