FURNIZOR.......................................................................................

Date necesare in vederea determinarii punctajului

aferent criteriului evaluare resurse (Anexa 19 din Normele metodologice)

- EVALUAREA CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE:

Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut in punctul de lucru, după cum urmează:

1. HEMATOLOGIE:

1.1. Morfologie*):

- Analizor pana la 18 parametri inclusiv                                   - 10 puncte     (

-   pentru viteza mai mare de 60 teste/oră se adauga                    - 5 puncte      (

| Tip aparat | Numar parametrii determinati | Serie si numar aparat | Numar teste/ora | Nr. puncte |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- - Analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă

leucocitară completă–5 DIF)                                                          - 25 puncte (

- pentru viteza mai mare de  60 teste/ora  se adauga                        -   5 puncte (

- pentru mai mult de 22 de parametri se adauga                               -   5 puncte (

- pentru modul flowcitometric se adauga                                          -  10 puncte (

| Tip aparat | Numar parametrii determinati | Serie si numar aparat | Numar teste/ora | Nr. puncte |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*) de mentionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de catre medicul de laborator cu specializare in hematologie sau cu specializare medicina de laborator pentru care hematologia a intrat in curricula de pregatire sau de catre biolog, biochimist sau chimist specialisti cu specializare in hematologie.

Se iau in calcul in vederea acordarii punctajului , maxim 2 analizoare, din cele prevazute la pct. 1.1.

1.2. Hemostaza:

a) analizor coagulare semiautomat                                                         - 10 puncte  (

b) analizor de coagulare complet automat                                              - 20 puncte  (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

NOTA : Se iau in calcul maxim 2 aparate in vederea acordarii punctajului.

1.3. Imunohematologie:                                                               - 2 puncte   (

1.4. Viteza se sedimentare a hematiilor (VSH)

Aparat automat de citire a VSH:

- intre 1 – 10 pozitii                                                            -   5 puncte     (

- intre 11 – 20 pozitii                                                          - 10 puncte     (

- peste 21 pozitii                                                                 - 15 puncte     (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

NOTA : Se iau in calcul maxim 2 aparate in vederea acordarii punctajului.

2. Microbiologie :

2.1. Bacteriologie:

Metoda manuala

- identificarea germenilor		                             - 10 puncte (

- efectuarea antibiogramei                                            -  8 puncte (

2.2. Micologie:

Metoda manuala

- decelarea prezentei micliilor si identificarea miceliilor    - 10 puncte   (

- efectuarea antifungigramei                                                -   8 puncte   (

  - Analizore microbiologie (bacteriologie + micologie)

- analizor automat de microbiologie                                     - 40 puncte (

Se considera analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaza atat identificare bacteriilor sau fungilor cat si antibiograma sau antifungigrama in mod automat. Densimetrul (nefelometru) destinat masurarii turbiditatii suspensiilor bacteriene cat si galeriile de identificare a bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacterilogie.

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

NOTA : Se iau in calcul maxim 2 aparate in vederea acordarii punctajului.

  - Parazitologie :

- examen parazitologic pe frotiu                                     -   2 puncte   (

  - 3. Biochimie serica si urinara:

Analizoare semiautomate :

- a1 analizor semiautomat                                        - 10 puncte   (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- a2 analizor de ioni                                                 - 15 puncte (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

Analizoare automate:

- a3 - analizor automat biochimie                                 - 30 puncte (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Numar teste/ora | Nr. puncte |
| --- | --- | --- | --- |

a3.1 pentru determinari prin turbidimetrie se adauga     -10 puncte (

a3.2 pentru modul ioni se adauga                                   - 15 puncte (

a3.3 in functie de capacitate de lucru a aparatului, pentru analizoarele automate de la punctul a3 pentru fiecare investigatie/ora (inclusiv determinari turbidimetrie sau ioni) se acorda cate 0,06 puncte.

Se pot puncta maxim 4 aparate inclusiv analizoarele de ioni indiferent de tip (automat sau semiautomat)

- b1 analizor semiautomat pentru electroforeza                                    - 10 puncte  (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- b2 analizor automat pentru electroforeza                                          - 30 puncte (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Numar teste/ora | Nr. puncte |
| --- | --- | --- | --- |

Se iau in calcul in vederea acordarii puctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat).

-c1 – analizor semiautomat pentru examen de urina                         -   5 puncte (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

-c2 – analizor automat pentru examen de urina                                 - 20 puncte (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Numar teste/ora | Nr. puncte |
| --- | --- | --- | --- |

Se iau in calcul in vederea acordarii puctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat).

4. Imunologie:

4.1 Serologie :                                                                         -   2 puncte

4.2 Metoda ELISA

a1 – sistem semiautomatizat Elisa                                               - 15 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

a2 – sistem automatizat Elisa cu :

- o microplaca                                                              - 25 puncte (

- doua microplaci simultan se adauga                          -  5 puncte (

- 4 microplaci simultan se adauga                                - 10 puncte (

- 6 microplaci simultan se adauga                                - 15 puncte (

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

4.3 Sisteme speciale

b1) – sisteme speciale semiautomate:                                        - 25 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Tip metoda | Numar teste/ora | Nr. puncte |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b2) – sisteme speciale automate:                                               - 50 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Tip metoda | Numar teste/ora | Nr. puncte |
| --- | --- | --- | --- | --- |

∙ In functie de capacitatea de lucru a aparatului, pentru fiecare investigatie/ora se acorda cate 0,6 puncte. Viteza se ia in calcul o singura data indiferent de numarul de metode al aparatului.

∙ In cazul analizoarelor de la punctul b2 cu mai multe metode de lucru, pentru fiecare metoda de lucru in plus , se adauga cate 20 puncte.

NOTA: Sistemul automat de imunologie este considerat sistemul care isi pipeteaza singur in mod automat volumul necesar de lucru atat din proba biologica cat si din reactiv. In fisele tehnice ale sistemelor speciale de imunologie trebuie specificat clar ca toate etapele de lucru se efectueaza automat. In caz contrar sistemul va fi considerat semiautomat.

Se puncteza maxim 4 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat si indiferent de metoda de lucru – ELISA sau sistem special)

Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe urmatoarele metode:

- CLIA - Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe baza de Chemiluminiscenta)

- ECLIA - Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe baza de Electrochemiluminiscenta)

- MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologiga Enzimatica; Metoda Imunologiga Enzimatica pe baza de Microparticule)

- FPIA - Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologica prin Fluorescenta de Polarizare)

- REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiata)

- CMIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenta pe baza de Microparticule)

- EMIT - Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologiga Enzimatica Dubla)

- RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil)

- RIA - Radioimmunoassay (Metoda Imunologiga pe baza de Radioizotopi)

- IFA - Immunofluorescence (Test Imunologic pe baza de Imunofluorescenta)

- ELFA cu detectie in fluorescenta -- Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenta

- TRACE – Emisie amplificată de europium

5. Citologie

Microscop optic cu examinare in lumina polarizata /UV                       6 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

Microscop optic fara examinare in lumina polarizata /UV                    4 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

Examenul Babes –Papanicolau este obligatoriu a fi efectuat de medici de specialitate anatomie patologica  sau de biologi medicali cu specializare in domeniu.

6. Histopatologie

- Sistem automat de prelucrare a probelor ……........................……40 puncte

(de la probă până la bloc de parafină)

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- Sistem de colorare automată a lamelor ………........................…...15 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- Procesor de tesuturi – histoprocesor automat fara vacum.......…...5 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- Procesor de tesuturi – histoprocesor automat cu vacum.......…...6 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- aparat coloratie automatizata histochimica .........................…...5 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- aparat coloratie automatizata imunohistochimica ...............…...7 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- microtom parafina...............................................................…...5 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- criotom...............................................................................…...7 puncte

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- termostat pentru parafina......................................................................1 punct

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- platina sau baie termostatata......................................................1 punct

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- balanta analitica .......................................................................1 punct

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- pH-metru ..................................................................................1 punct

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- masa absorbanta pentru vapori toxici ......................................1 punct

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- baterie colorare manuala hematoxilina-eozina ........................1 punct

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

- baterie manuala pentru imunohistochimie ..............................1 punct

| Tip aparat | Serie si numar aparat | Nr. puncte |
| --- | --- | --- |

NOTA: referitor la resursele tehnice nu se puncteza aparatele pentru care in compartimentele respective nu desfasoara activitate cel putin un angajat cu studii superioare de specialitate.

Reprezentantul legal va calcula numarul de puncte pe fiecare pagina pe care o va semna si ştampila.

- TOTAL PUNCTAJ  EVALUARE RESURSE TEHNICE:  

Reprezentant legal

FURNIZOR.......................................................................................

Date necesare in vederea determinarii punctajului

aferent criteriului evaluare resurse (Anexa 19 din Normele metodologice)

B. RESURSE UMANE

Personalul este punctat proportional cu timpul lucrat in laborator.

Punctajul se acorda pentru fiecare angajat medico–sanitar cu norma intreaga, iar pentru fractiuni de norma se acorda punctaj direct proportional cu fractiunea de norma lucrata:

1. medic primar de specialitate        40 p

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

2. medic specialist                    30 p

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

3. chimişti medicali, biologi medicali, biochimisti medicali, principali     25 p

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

4. chimişti medicali, biologi medicali, biochimisti medicali, specialisti   20 p

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

5. chimişti, biologi, biochimisti           15 p

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

6. farmacist           15 p

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

7.asistenţi medicali de laborator cu studii superioare    10 p

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

8.asistenţi medicali de laborator fara  studii superioare    8 p

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

9. cercetator stiintific CP 1 si CP 2 in anatomie –patologica   40 puncte

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

10. cercetator stiintific CP 3 si CS  in anatomie –patologica   30 puncte

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

11. asistenti de cercetare stiintifica in anatomie –patologica   25 puncte

| Nume si prenume | Nr. ore | Punctaj |
| --- | --- | --- |

NOTA: Reprezentantul legal va calcula numarul de puncte pe fiecare pagina pe care o va semna si ştampila.

- TOTAL PUNCTAJ EVALUARE RESURSE UMANE:  

Reprezentant legal

FURNIZOR.......................................................................................

###### Date necesare in vederea determinarii punctajului

aferent criteriului evaluare resurse (Anexa 19 din Normele metodologice)

C. LOGISTICA

1. Transmiterea  rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele in maximum 24 de ore:

- fax    		                                                                                           - 1 puncte

- direct medicului                                                                                        -3 puncte

- sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet        -  4 puncte

2. Software dedicat activităţii de laborator - care să conţină înregistrarea si evidenta biletelor de trimitere (serie si numar bilet, CNP-ul / codul unic de asigurare al pacientului, codul de parafa si numarul de contract al medicului care a recomandat, tipul si numarul investigatiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator, precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurari de sanatate  (se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatiei, care se verifica la sediul furnizorului):

- operaţional, instalat si cu aparate conectate pentru transmitere de date  - 10 puncte

3. Website – care sa conţină minimum următoarele informaţii:

a - datele de contact - adresa, telefon, fax mail pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de funcţionare, certificari/acreditari      - 2 puncte/punct de lucru

b -  chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligatia actualizarii semestriale a rezultatelor si afisarea pe site-ul furnizorului)                                             - 5 puncte

Pentru furnizorii de servicii de laborator care participa cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casa de asigurări de sănătate, punctajul  corespunzator pct. 1 si 3b se acorda o singura data pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.

NOTA: Reprezentantul legal va calcula numarul de puncte pe fiecare pagina pe care o va semna si ştampila.

- TOTAL PUNCTAJ LOGISTICA :  

Reprezentant legal

Nr.  puncte:

- nr. puncte A Evaluarea capacitatilor resurselor tehnice:   

- nr. puncte B Resurse umane:

- nr. puncte C Logistica :                                                      

Nr. total puncte:  

Nota: Reprezentantul legal va calcula numarul de puncte pe fiecare pagina pe care o va semna si ştampila.

Certific de realitatea si legalitatea datelor cunoscand prevederile Art. 292 Cod penal privind falsul in declaratii.

Data:                                                           Reprezentant legal